###### ANEXO – I

OBJETO: DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

# PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 057/2022

OBJETO: “Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, mobiliários, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde, Coordenadoria Municipal da Ação Social e Coordenador Municipal da Cultura e especificações descritas no Anexo I do edital”.

| ITEM | QTD | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR* MÉDIO UNIT. | REDUÇÃO LANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Unid | ASPIRADOR DE SECREÇÃO: provido de motor (bomba) elétrico, vazão (fluxo livre) 18-20 l/minuto, possui válvula anti-vazamento, aspiração regulável, capacidade de frasco de aspiração 1300 – 1600 ml, frasco e demais itens de fácil higienização, alimentação 110 V, não necessita de manutenção ou óleo (lubrificante), validade indeterminada, o aparelho deverá respeitar as legislações vigentes. O equipamento deve conter todos os itens necessários para seu funcionamento. | R$ 734,35 | R$ 5,00 |
| 2 | 6 | Unid | CAIXA TIPO MALETA PARA LÂMINAS DE MICROSCOPIA: capacidade para 50 lâminas (no mínimo); confeccionada em polipropileno rígido; trava de pressão; fixação da tampa por dobradiças; fendas/ranhuras numeradas para identificação. Medidas das lâminas: 26X76 mm. | R$ 24,87 | R$ 0,10 |
| 3 | 6 | Unid | DETECTOR FETAL PORTÁTIL: identifica batimentos cardíacos a partir da 10ª semana de gestação (no mínimo), identificação sonora da placenta a partir da 26ª semana (no mínimo), faixa de medição entre 60-210 bpm (no mínimo), frequência de 2-2.5 MHz, alimentação: bateria (se carregador 110 V ou Bivolt (110-220V)) ou pilhas alcalina, com alto-falante e saída para fone de ouvido, com display digital numérico, com alça para transporte, gabinete e transdutor confeccionado em ABS. manual de instruções. | R$ 674,44 | R$ 5,00 |
| 4 | 5 | Par | MULETA TIPO CANADENSE ADULTO COM APOIO NO ANTEBRAÇO: fabricada em alumínio e braçadeiras em polipropileno articulável e anatômico, com regulagem: 3 reguláveis (no mínimo) na altura do antebraço e 08 regulagens (no mínimo) de altura abaixo do punho, ponteira de borracha antiderrapante, suporta até 90 quilos. | R$ 179,97 | R$ 1,00 |
| 5 | 1 | Unid | SISTEMA DE ACUIDADE VISUAL COMPOSTO POR MONITOR, CONTROLE REMOTO E UNIDADE DE PROCESSAMENTO (pode ser acoplado ao monitor): Monitor LCD ou LED de alta resolução tamanho 19 polegadas (no mínimo); controle remoto sem fio, distância de exame entre 1 a 6 metros ou superior, deve apresentar optotipos (figuras e letras), etc., possibilitando grandes variedades de testes. Sistema de acuidade visual Composto por monitor, controle remoto sem fio e unidade de processamento (pode estar acoplada ao monitor), com fixação em mesa e parede. Apresenta optotipos (figuras e letras), padrões de fundo, variações de contraste, e outros de forma automática ou manual a com possibilidade de programação da sequência de telas. Possibilidade de atualizações de optotipos, figuras e aplicativo. O equipamento deverá apresentar garantia mínima de 12 meses, e manual de operação em português. | R$ 4.648,00 | R$ 25,00 |
| 6 | 1 | Unid | PINÇA POZZI 24 CM: Especialidade: Ginecologia - p/ Colo do Útero; Medida: 24cm; Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | R$ 89,70 | R$ 0,50 |
| 7 | 2 | Unid | HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM: Confeccionado em aço inoxidável AISI-420; Possui escala gravado no corpo do instrumental até 22cm; Possui fecho para travamento. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | R$ 89,17 | R$ 0,50 |
| 8 | 1 | Unid | PINÇA JACARÉ 20 CM PARA RETIRADA DE DIU: Medida: 20 cm de comprimento e 4mm de espessura; Possui boca dentada, própria para retirada de Diu em casos de fio não visível, encrustamento e quebra; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | R$ 343,33 | R$ 2,00 |
| 9 | 6 | Unid | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL Monitor De Pressão Arterial De Braço Descrição do produto: monitor de pressão arterial de braço silencioso; com display em lcd/led; com função de identificação de arritmia cardíaca; armazena medições; dispõe de faixa de medição 30 a 280 mmhg; possui precisão de calibração; pulsação 40 a 199 batidas/min; variação da pressão + -3mmhg; variação da pulsação + -4% (valores aproximados). Conteúdo da embalagem: 1 manual de pressão 1 braçadeira padrão 22-33cm de circunferência em nylon. | R$ 377,77 | R$ 2,00 |
| 10 | 3 | Unid | MANOPLA PARA ALÇA DE POLIPECTOMIA: marca ENDO-FLEX, Ref.: 342216G, Oval Abertura 25mm Canal 2,8mm, diâmetro 2,4mm, comprimento 230cm, cateter em teflon, alça em Aço Inox Multifilamento, Autoclavável | R$ 870,00 | R$ 5,00 |
| 11 | 2 | Unid | ALÇA DE POLIPECTOMIA COM MANOPLA: Oval Abertura 25mm Canal 2,8mm, diâmetro 2,4mm, comprimento 230cm, cateter em teflon, alça em Aço Inox Multifilamento, Autoclavável. | R$ 2.060,00 | R$ 15,00 |
| 12 | 20 | Unid | VÁLVULA REDUTORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO: compatível com cilindros de oxigênios de 1 – 10 litros, com válvula de segurança, acompanha fluxômetro, conexões de entrada e saída de acordo com Padrão ABNT. | R$ 357,37 | R$ 2,00 |
| 13 | 10 | Unid | CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL: capacidade de 3m³, confeccionado em aço ou alumínio. | R$ 2.703,30 | R$ 15,00 |
| 14 | 1 | Unid | CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 01-03 M³: estrutura metálica resistente, com rodas em plástico resistente ou borracha, com trava de segurança que evite a queda do cilindro no transporte. | R$ 338,77 | R$ 2,00 |
| 15 | 1 | Unid | LAVADORA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO 10 KG: capacidade 10 kg (no mínimo), semiautomático, com mangueira de entrada e saída de água, com temporizador (timer digital ou analógico com desligamento automático), potência 400 W no mínimo, 110 V, medindo aproximadamente 95 cm altura x 48 cm largura x 55 cm profundidade, com prazo de garantia e manual de instruções. | R$ 620,57 | R$ 5,00 |
| 16 | 2 | Unid | BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA PARA GALÃO DE ÁGUA: para galão de água de até 20 litros, com opção natural ou gelada sendo saída única ou dupla, 110 V (ou Bivolt), com capacidade mínima de 0,7 l de água refrigerada, potência mínima 65 W, refrigeração por compressor ou placa eletrônica, com bandeja de respingos removível, com selo do INMETRO, com garantia mínima de 12 meses, acompanha manual. | R$ 798,33 | R$ 5,00 |
| 17 | 8 | Unid | PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE MESA COM FILTRO: com opção natural ou gelada, para melhoria da qualidade da água, para água tratada (rede de abastecimento), com filtro de carvão ativado de polipropileno (ou similar), livre de impurezas, odor, cheiro, com retenção de partículas, com redução de cloro livre, eficiência bacteriológica, com substituição do filtro a cada 3000 litros ou 06 (seis) meses, com luz de indicação de troca de filtro, com capacidade de reservatório de 2 litros no mínimo, 110 V ou Bivolt. O equipamento deverá conter todos os componentes necessários para instalação (mangueiras, conectores, manual, etc.). | R$ 892,33 | R$ 5,00 |
| 18 | 1 | Unid | BICICLETA: 18 marchas (no mínimo), quadro 17-20, Aro 26 (no mínimo). A bicicleta deverá conter todos os componentes necessários para iniciar sua utilização. | R$ 922,47 | R$ 5,00 |
| 19 | 8 | Unid | TELEFONE SEM FIO: tipo ramal para transferências de chamadas, com bateria/pilha, com painel (display) luminoso, com funções flash / rediscar / mudo (no mínimo), 3 opções de toque (no mínimo), 5 opções de volume (no mínimo). O produto deve conter todos os componentes / conexões necessários para utilização imediata. | R$ 209,67 | R$ 1,00 |
| 20 | 8 | Unid | ESCADA ALUMÍNIO 5 DEGRAUS: fabricada em alumínio; dobrável; com trava de segurança; com pés e degraus antiderrapantes; suporta 100 kg (no mínimo). | R$ 209,33 | R$ 1,00 |
| 21 | 6 | Unid | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA: para uso de pincel tipo marcador; em moldura de madeira ou alumínio; fixação em parede; medindo Alt 50-60 X Comp 70-90 cm. | R$ 160,23 | R$ 1,00 |
| 22 | 8 | Unid | KIT CARRINHO COMPLETO DE LIMPEZA: com rodas; contendo no mínimo: balde espremedor para duas águas; pá plástica para lixo; uma placa de sinalização piso molhado; com um esfregão/rodo para pó e outro para úmido de no mínimo 60 cm cada com cabos em alumínio ou inox. | R$ 2.174,44 | R$ 15,00 |
| 23 | 15 | Unid | VENTILADOR DE PAREDE: grade metálica, oscilante, 3 pás, 60 cm, 200 W, preto, 110 V. | R$ 364,54 | R$ 2,00 |
| 24 | 20 | Unid | VENTILADOR DE COLUNA: grade plástica reforçada, oscilante, 6 pás, 50 cm, 135 W, preto, 110 V. | R$ 383,87 | R$ 2,00 |
| 25 | 12 | Unid | CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA: com braço, giratória, estofada, cor preta. | R$ 427,18 | R$ 2,00 |

* Com base em cotações de preços juntadas ao processo.

- Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e todas as demais despesas necessárias ao fornecimento do objeto.

###### Taquarituba/SP, 19 de abril de 2022.

Jedson Henrique Toledo de Carvalho

###### Coordenador Municipal de Transportes e Compras

# ANEXO – II

# MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 057/2022

OBJETO: “Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, mobiliários, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde, Coordenadoria Municipal da Ação Social e Coordenador Municipal da Cultura e especificações descritas no Anexo I do edital”.

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________

Nº DO CNPJ: ______________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:______________________________________________________________

TELEFONES: _______________________________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX | XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

# Prazo de Validade da Proposta  ___XX___ dias

Prazo de entrega:_____XXX_____

_____XX____, ___ de ________ de 2022

_________________ ________________

Nome do Responsável (Carimbo da Empresa e CNPJ)

NOTA:

Além do modelo acima, a proposta deverá obedecer também às especificações contidas no Edital.

NOME e QUALIFICAÇÃO completos do representante da empresa que a representará no ato da assinatura do contrato, no caso de ser a licitante vencedora do certame, conforme tabela abaixo:

Nome: ______________________________________________

Cargo: ______________________________________________

CPF: _________________________ RG: ___________________

Data de Nascimento: ______________________

Endereço residencial completo: ___________________________________________________

E-mail institucional: __________________________________

E-mail pessoal: ______________________________________

Telefone(s): _________________________________________

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES
(FASE DE HABILITAÇÃO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

Eu _______________ (nome completo), representante legal da empresa __________________(denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2022, da Prefeitura Municipal de Taquarituba,
DECLARO, sob as penas da lei:

a) Que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº 017/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

b) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

c) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura de Taquarituba, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município;

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: Estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: Estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: Que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos conheço na íntegra;

g) Que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

..................., ....... de .......... de 2022

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022

PROC. ADM. LICITATÓRIO N° 057/2022

CONTRATO N° XXX/2022

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA E A EMPRESA ---------------.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, com sede na Rua ........XXXXX....................., nº ..XXXX........., inscrita no CNPJ sob o nº ........XXXXXX............., doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. .XXXXXXX....., portador do RG nº ..XXXX.., inscrito no CPF nº .......XXXXXX...., e a empresa ...XXXXXXXXX.., com sede na Rua ...XXXXXXXX...., nº ...XXX..., na cidade de ....XXXXX..., Estado de ....XXXXXXX...., inscrita no CNPJ sob o nº ....XXXXX...., doravante denominado Contratada, representada neste ato por ......XXXXXX......, portador do RG nº .XXXXX..., inscrito no CPF nº .....XXXXXXX.., firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do processo administrativo concernente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo Administrativo Licitatório nº 057/2022. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente as normas da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006 de 06 de abril de 2006 e aplicando subsidiariamente no que couberem, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, além das cláusulas e condições constantes neste Contrato e seus respectivos Anexos, e dos princípios gerais de direito, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

a) Este Contrato tem por objetivo: “Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, mobiliários, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde, Coordenadoria Municipal da Ação Social e Coordenador Municipal da Cultura e especificações descritas no Anexo I do edital”.

b) Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2022 e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA que formam o procedimento licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR, CONDIÇÕES, COMPENSAÇÕES E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

a) Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ XXXXXX (. XXXXX...), a seguir descrito conforme a proposta:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX | XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

Os pagamentos devidos aos Contratados serão efetuados da seguinte forma:

b) Ao contratado, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente autorizada e atestada pelo(s) responsável(eis) e registrada no Setor competente e empenhada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquarituba.

c) O pagamento será feito à vista, através de crédito em conta corrente a ser fornecida pelo Contratado, depois de atendidas as formalidades para liberação.

d) Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente, correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir especificadas:

FICHA 130

1.......................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02.....................................	PODER EXECUTIVO

02.10................................	COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

02.10.01............................	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10......................................	Saúde

10.301................................	Atenção Básica

10.301.0050.......................	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE

10.301.0050.1067.0000.......	Investimento para a manutenção das ações da Coordenadoria

4.4.90.52.00.......................	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0.01.00......310.000............	SAÚDE-GERAL

FICHA 140

1.......................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02.....................................	PODER EXECUTIVO

02.10................................	COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

02.10.01............................	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10......................................	Saúde

10.301................................	Atenção Básica

10.301.0050.......................	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE

10.301.0050.2066.0000.......	Custeio da Coordenadoria para seu pleno funcionamento

3.3.90.30.00.......................	MATERIAIS DE CONSUMO

0.01.00......310.000............	SAÚDE-GERAL

FICHA 305

1.......................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02.....................................	PODER EXECUTIVO

02.14................................	COORDENADORIA MUNICIPAL DA CULTURA

02.14.01............................	COORDENADORIA MUNICIPAL DA CULTURA

13.....................................	Cultura

13.392................................	Difusão Cultural

13.392.0014.......................	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

13.392.0014.1118.0000.......	Investimento para a manut. e desenvolvimento das ações da Coordenadoria

4.4.90.52.00.......................	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0.01.00......110.000............	GERAL

FICHA 423

1.......................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02.....................................	PODER EXECUTIVO

02.20................................	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.20.01............................	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.....................................	Assistência Social

08.244................................	Assistência Comunitária

08.244.0021.......................	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO F.M.A.S.

08.244.0021.2308.0000.......	Custeio do Fundo para seu pleno funcionamento

4.4.90.52.00.......................	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0.01.00......500.000............	ASSISTENCIA SOCIAL - convênios/entidades

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

a) Caberá a CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato, de acordo com o estabelecido na cláusula segunda.

b) A CONTRATANTE fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução do Contrato, desde já ficando nomeado a Sra. Karina Perez Gabriel - Coordenadora Municipal da Saúde.

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

a) A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento do objeto do presente Contrato de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório e de acordo com a Adjudicação em seu favor, conforme consta na Cláusula Segunda e de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2022, a qual como todos os documentos da Licitação e especificações da CONTRATANTE, passa a fazer parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição.

b) A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

c) A CONTRATADA é responsável também pela qualidade do objeto fornecido, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega do bem, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.

d) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E EXECUÇÃO DE ENTREGA DO OBJETO

a) O contrato terá VIGÊNCIA de 90 (noventa) dias contados a partir da sua assinatura com o vencedor do item, de ---/---/---- até ---/---/----. O prazo poderá ser prorrogado em conformidade com o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

b) LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações constantes no ANEXO I do Edital, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO, nos locais e endereços indicados, momento em que deverá ser emitido o Termo de Recebimento.

c) A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento do objeto, conforme consta na Cláusula Segunda, sem ônus adicional ao preço pactuado.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES

a) Em caso de inadimplência contratual e o não fornecimento do objeto de acordo com o previsto na cláusula segunda nos prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa e sanções de acordo com o abaixo estabelecido:

I - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante na cláusula sexta, ficará a CONTRATADA, sujeita à multa de 0,5% ao dia de atraso, calculada sobre o preço total do objeto.

II - A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94, em caso de multa, esta corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado da contratação, a ser aplicada em caso de infringir qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada;

III - As penalidades previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações;

IV - A CONTRATANTE para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

a) A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes de pleno direito, independente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, assim como, livre de qualquer ônus nos seguintes casos:

a) Por dolo, culpa, simulação ou fraude na sua execução;

b) Quando, pela reiteração de impugnações efetuadas pela CONTRATANTE, ficar evidenciado a incapacidade da CONTRATADA de executar o objeto do presente contrato, ou dar continuidade ao mesmo;

c) No caso de falência, concordata, liquidação ou dissolução judicial, ou extrajudicial, da CONTRATADA, ou ainda caso ocorra alteração em sua estrutura social, que prejudique ou impossibilitem a execução dos serviços contratados;

d) Nos demais fatos elencados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso ocorra à rescisão, fica a parte provocadora, obrigada a comunicar a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO

a) A Alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato, somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte, exceto o previsto na Cláusula Segunda, parágrafo terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

a) O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, DE 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006 de 06 de abril de 2006, aplicando subsidiriamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS

a) Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a ser devidos em decorrência do presente, correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS

a) Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006, de 06 de abril de 2006, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações, recorrendo à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

a) Fica eleito o Foro da Comarca de Taquarituba, Estado de São Paulo, como competente para dirimir quaisquer questões do presente Contrato, respondendo a parte vencida por todos os ônus decorrentes da demanda.

b) E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Taquarituba (SP), xx de xxxxxxx de 2022.

## CONTRATANTE

## CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)__________________________________                           2)__________________________________

ANEXO V

NOMEAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

O Coordenador Municipal de Transportes e Compras de Taquarituba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica designado o servidor abaixo relacionado, para acompanhamento da execução do contrato decorrente do Proc. Adm. Lic. nº 057/2022, para OBJETO: “Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, mobiliários, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde, Coordenadoria Municipal da Ação Social e Coordenador Municipal da Cultura e especificações descritas no Anexo I do edital”.

Sra. Karina Perez Gabriel - Coordenadora Municipal da Saúde.

Artigo 2º Esta NOMEAÇÃO entra em vigor na data da abertura do processo licitatório.

Ciente:

_________________________

Sra. Karina Perez Gabriel

###### Taquarituba/SP, 19 de abril de 2022.

Jedson Henrique Toledo de Carvalho

Coordenador Municipal de Transportes e Compras