ANEXO I

DOCUMENTOS DA ENGENHARIA INTEGRANTES AO PROCESSO

TOMADA DE PREÇOS: 005/2022

OBJETO: “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de obra de Infraestrutura Urbana em vias públicas do Município, (Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas, Drenagem e Saneamento), Processos: SDR-PRC-2022-00008-DM, SDR-PRC-2022-01225-DM, SDR-PRC-2022-01361-DM, firmados com a Secretaria de Desenvolvimento Regional/SP, conforme solicitação e documentação do setor de Engenharia descrito no Anexo I do Edital”.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.949.185,99 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOTE 01 - PROCESSO SDR-PRC-2022-01361-DM

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses, da emissão da ordem de serviço.

VALOR ESTIMADO: R$ 1.130.139,79 (um milhão, cento e trinta mil, cento e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), conforme planilha de preços, sendo R$ 1.000.000,00 de Convênio Estadual com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e R$ R$ 130.139,79 de contrapartida do Município.

LOCAL: Vias Publicas urbanas do município.

| Tipo da Obra: | Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas |
| --- | --- |
| Endereço: | Rua Sarutaiá, n° 0 - Vila São Vicente - Taquarituba/SP |
|  | Rua Itararé, n° 0 - Vila São Vicente - Taquarituba/SP |
|  | Rua Manoel Joaquim Mendes, n° 0 - Vila São Vicente - Taquarituba/SP |
|  | Rua Tejupá, n° 0 - Vila São Vicente - Taquarituba/SP |
|  | Rua Botucatu, n° 0 - Vila São Vicente - Taquarituba/SP |

| Tipo da Obra: | Drenagem/Saneamento |
| --- | --- |
| Endereço: | Rua Sarutaiá, n° 0 - Vila São Vicente - Taquarituba/SP |
|  | Rua Itararé, n° 0 - Vila São Vicente - Taquarituba/SP |
|  | Rua Manoel Joaquim Mendes, n° 0 - Vila São Vicente - Taquarituba/SP |
|  | Rua Tejupá, n° 0 - Vila São Vicente - Taquarituba/SP |
|  | Rua Botucatu, n° 0 - Vila São Vicente - Taquarituba/SP |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOTE 02 - PROCESSO SDR-PRC-2022-01225-DM

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses, da emissão da ordem de serviço.

VALOR ESTIMADO: R$ 679.051,61 (seiscentos e setenta e nove mil, cinqüenta e um reais e sessenta e um centavos), conforme planilha de preços, sendo R$ 500.000,00 de Convênio Estadual com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e R$ R$ 179.051,61 de contrapartida do Município.

LOCAL: Vias Publicas urbanas do município.

| Tipo da Obra: | Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas |
| --- | --- |
| Endereço: | Rua Itararé, n° 0 - Vila São Vicente - Taquarituba/SP |
|  | Rua Itapetininga, n° 0 - Vila São Vicente - Taquarituba/SP |
|  | Rua Carvalho Pinto, n° 0 - Centro - Taquarituba/SP |
|  | Rua José de Deus C. de Almeida, n° 0 - Centro - Taquarituba/SP |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOTE 03 - PROCESSO SDR-PRC-2022-00008-DM

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês, da emissão da ordem de serviço.

VALOR ESTIMADO: R$ 139.994,59 (cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), conforme planilha de preços, sendo R$ 120.000,00 de Convênio Estadual com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e R$ R$ 19.994,59 de contrapartida do Município.

LOCAL: Vias Publicas urbanas do município.

| Tipo da Obra: | Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas |
| --- | --- |
| Endereço: | Rua Quintino Bocaiúva, n° 0 - Centro - Taquarituba/SP |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS DA ENGENHARIA POR LOTE:

- PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM;

- MEMORIAL DESCRITIVO;

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;

- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA;

Taquarituba, 26 de agosto de 2022.

JEDSON HENRIQUE TOLEDO DE CARVALHO

Coordenador Municipal de Transportes e Compras

ANEXO II - MODELO

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS 005/2022

OBJETO: “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de obra de Infraestrutura Urbana em vias públicas do Município, (Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas, Drenagem e Saneamento), Processos: SDR-PRC-2022-00008-DM, SDR-PRC-2022-01225-DM, SDR-PRC-2022-01361-DM, firmados com a Secretaria de Desenvolvimento Regional/SP, conforme solicitação e documentação do setor de Engenharia descrito no Anexo I do Edital”.

DADOS DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________

Nº DO CNPJ: __________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:_________________________________________________________

TELEFONES: __________________________________________________________________

E-MAIL: ______________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 60 DIAS): ________________

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, onde deverá constar:

1 - O valor total de cada lote (em reais e por extenso), separando-se VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA;

1.1 - O VALOR GLOBAL para a execução do objeto desta licitação (em reais e por extenso), separando-se VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA;

2 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias contados da realização da licitação;

3 - Ser feita em papel timbrado da empresa ou datilografado/ digitado os dados da mesma, em folhas numeradas e rubricadas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, rasuras ou ressalvas que possam comprometer a proposta;

4 - Planilha Orçamentária individualizada por lote, contendo especificações, quantidades, valores unitários e globais, devidamente assinados, sob carimbo, pelo responsável pela empresa.

5 - Cronograma físico e financeiro individualizado por lote obedecendo-se quanto a este às condições de pagamento estabelecidas neste Edital e quanto aquele o prazo estabelecido para a execução do objeto desta licitação.

6 - Para Crédito: Banco: xxx; Agencia: xxxx; C/C nº xxxx

7 - Nome e qualificação do representante da empresa que irá assinar o contrato (se vencedora), colocando os dados pessoais completos: Nome, RG, CPF, endereço, data nascimento, estado civil, e-mail particular e telefone particular.

Nome: ______________________________________________

Cargo: ______________________________________________

CPF: _________________________ RG: ___________________

Data de Nascimento: ______________________

Endereço residencial completo: ___________________________

E-mail institucional: ____________________________________

E-mail pessoal: _______________________________________

Telefone(s): _________________________________________

Local e Data:

____________________________________________

Nome e assinatura do representante da pessoa jurídica

(número do CPF e identidade do declarante)

Empresa

ANEXO III - MODELO

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022

OBJETO: “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de obra de Infraestrutura Urbana em vias públicas do Município, (Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas, Drenagem e Saneamento), Processos: SDR-PRC-2022-00008-DM, SDR-PRC-2022-01225-DM, SDR-PRC-2022-01361-DM, firmados com a Secretaria de Desenvolvimento Regional/SP, conforme solicitação e documentação do setor de Engenharia descrito no Anexo I do Edital”.

Eu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF. xxxxxxxxxxxxxx, representante legal da empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, END. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, interessada em participar da Tomada de Preço 005/2022, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) .

..................., ....... de ..................... de 2022.

___________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº...............................................

NOTA: IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO IV - MODELO

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022

OBJETO: “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de obra de Infraestrutura Urbana em vias públicas do Município, (Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas, Drenagem e Saneamento), Processos: SDR-PRC-2022-00008-DM, SDR-PRC-2022-01225-DM, SDR-PRC-2022-01361-DM, firmados com a Secretaria de Desenvolvimento Regional/SP, conforme solicitação e documentação do setor de Engenharia descrito no Anexo I do Edital”.

DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

................................................................................................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de ..................... de 2022

____________________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº...............................................

NOTA: IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO V - MODELO

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022

OBJETO: “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de obra de Infraestrutura Urbana em vias públicas do Município, (Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas, Drenagem e Saneamento), Processos: SDR-PRC-2022-00008-DM, SDR-PRC-2022-01225-DM, SDR-PRC-2022-01361-DM, firmados com a Secretaria de Desenvolvimento Regional/SP, conforme solicitação e documentação do setor de Engenharia descrito no Anexo I do Edital”.

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF. XXXXXXXXXXXXXXX, representante legal da empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, END. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, interessada em participar da Tomada de Preço 005/2022, asseguro a inexistência de impedimento legal da empresa para licitar ou contratar com a Administração.

XXXXXXXXX,........de ...................... de ............

________________________________

representante legal

(com carimbo da empresa)

NOTA: IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 109/2022

CONTRATO N.º XXX/XXXX

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA E A EMPRESA ____________

Aos ____ dias do mês de ______ do ano de 2022, nesta cidade de Taquarituba, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, CNPJ: 46.634.218/0001-07, neste ato representada pelo Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXX e inscrito no CPF nº XXXXXXXXXX, no uso de suas atribuições legais, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ____________, com sede na ____________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº ____________, com sede na ______________, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante, devidamente constituído, __________________________, portador da cédula de identidade RG nº _________________ e inscrito no CPF nº _________________ e pelos mesmos foi dito que em face da adjudicação efetuada na licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, do Processo Nº 109/2022, pelo presente instrumento avençam um contrato  sujeitando-se às normas da Lei federal nº 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

1- OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de obra de Infraestrutura Urbana em vias públicas do Município, (Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas, Drenagem e Saneamento), Processos: SDR-PRC-2022-00008-DM, SDR-PRC-2022-01225-DM, SDR-PRC-2022-01361-DM, firmados com a Secretaria de Desenvolvimento Regional/SP, conforme solicitação e documentação do setor de Engenharia descrito no Anexo I do Edital”.

2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto contratual, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os documentos:

a) TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022;

b) Proposta da CONTRATADA e

c) Documentos que integram no ANEXO I do Edital.

2.2 - Os documentos referidos no presente item são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

3- PRAZOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1- O prazo de execução do referido objeto deverá obedecer o cronograma físico-financeiro, a contar da assinatura e expedição da respectiva Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura, podendo ser prorrogado se necessário e devidamente justificado, de acordo com o previsto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

3.3 - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, de ---/---/---- até --/--/----.

4 - DOS PREÇOS

4.1 - O preço para execução do objeto deste Contrato são os apresentados na Proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE, os quais totalizam o VALOR GLOBAL de R$ xxxxxx (xxxxxxxx), sendo o valor dos Materiais R$ -------- e Valor dos Serviços R$--------.

a) LOTE 01 - PROCESSO SDR-PRC-2022-01361-DM, pelo valor total de R$ xxxxxx (xxxxxxxx), sendo o valor dos Materiais R$ -------- e Valor dos Serviços R$--------.

b) LOTE 02 - PROCESSO SDR-PRC-2022-01225-DM, pelo valor total de R$ xxxxxx (xxxxxxxx), sendo o valor dos Materiais R$ -------- e Valor dos Serviços R$--------.

c) LOTE 03 - PROCESSO SDR-PRC-2022-00008-DM, pelo valor total de R$ xxxxxx (xxxxxxxx), sendo o valor dos Materiais R$ -------- e Valor dos Serviços R$--------.

4.2 - Os preços, unitário e total retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das dotações orçamentárias:

FICHA 081

1..........................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02........................................	PODER EXECUTIVO

02.06....................................	COORD. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS

02.06.01...............................	COORD. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS

15........................................	Urbanismo

15.452..................................	Serviços Urbanos

15.452.0017..........................	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS PÚBLICAS

15.452.0017.1107.0000.........	Investimento para a manutenção das ações da Coordenadoria

4.4.90.51.00.........................	OBRAS E INSTALAÇÕES

0.01.00      110.000................	GERAL

FICHA 457

1..........................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02........................................	PODER EXECUTIVO

02.06....................................	COORD. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS

02.06.01...............................	COORD. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS

15........................................	Urbanismo

15.452..................................	Serviços Urbanos

15.452.0017..........................	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS PÚBLICAS

15.452.0017.1107.0000.........	Investimento para a manutenção das ações da Coordenadoria

4.4.90.51.00.........................	OBRAS E INSTALAÇÕES

0.02.00      110.000................	GERAL - Convênios/entidades/fundos

5 - MEDIÇÕES, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - A cada período de 30 (Trinta) dias de fluência do prazo de execução, a CONTRATANTE, através do gestor do contrato, realizará medição dos trabalhos executados, emitindo o correspondente Certificado de Medição do lote equivalente, consoante o cronograma apresentado pela CONTRATADA.

5.2 - Com base nos Certificados de Medição emitidos pela fiscalização, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, a Fatura/Nota Fiscal-NF-E, à qual deve estar anexada cópia do Certificado respectivo.

5.2.1 - O certificado de Medição, bem como a Fatura/Nota Fiscal-NF-E, deverá ser emitido separadamente por lote, constando o numero do Lote e Processo referente ao Convênio.

5.3 - Os pagamentos referentes à execução dos serviços serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas do cronograma da obra, mediante a apresentação dos originais da fatura, devidamente aprovadas as medições.

5.4 - Os pagamentos serão efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir de cada medição, observando-se para as respectivas realizações, o procedimento e as demais condições e prazo estabelecidos no edital e na minuta de termo de contrato, que constitui anexo integrante deste ato convocatório mediante a apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente, devidamente atestada pelo responsável pelo recebimento dos serviços, atestada no setor competente e empenhada no setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquarituba.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente fornecida pela Contratada, ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Taquarituba. Deverá ser anexado o recolhimento do FGTS e do INSS.

Para Crédito: Banco: xxx; Agencia:xxxx; C/C nºxxxx  (mencionar na proposta).

5.5 - Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos antecipados ou sem a existência do correspondente Certificado de Medição ou sem o atendimento do disposto em 5.11.

5.6 - A última fatura/nota fiscal emitida pela CONTRATADA, somente será paga após a emissão do Termo de Recebimento provisório a que alude a Cláusula 10.0 (item 10.1) do presente Contrato.

5.7 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s) duplicata(s) emitida(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança(s) em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.

5.8 - A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos e de seus eventuais reforços, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato.

5.9 - No caso da execução não estar de acordo com as Especificações Técnicas e demais exigências fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE fica, desde já, autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à CONTRATADA a multa prevista no Item 12.1.

5.10 - Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste.

5.11 - A CONTRATADA deverá apresentar junto com a(s) Faturas(s)/Nota(s) Fiscal(is), o comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS e atualização da CND-FGTS.

5.11 - A CONTRATADA deverá emitir as medições, relatórios e Nota Fiscal-NFE sendo os valores correspondentes aos materiais e serviços separadamente, bem como o numero da T.P 109/2022 e contrato.

6 - MARCAS PATENTES E LICENÇAS

6.1 - A CONTRATADA é a única responsável por eventuais infrações ao direito de uso de marcas, patentes ou licenças, responsabilizando-se pelo pagamento royalties que forem devidos a terceiros, obrigando-se, igualmente, a obter para a CONTRATANTE o direito de continuar no uso dos produtos objeto de direito de terceiros, arcando com todas as despesas decorrentes das providências que forem tomadas para tanto.

7 - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

8 - RESPONSABILIDADES

DA CONTRATADA

8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e conseqüentemente responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

8.2 - A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos pela CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos.

8.3 - A CONTRATADA é também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões nos Projetos ou desenhos que lhe forem fornecidos, ainda que relativos a quantidades.

8.4 - Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será sempre a CONTRATADA.

DA CONTRATANTE

8.5 - Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto contratual.

8.6 - A CONTRATANTE é responsável pelos pagamentos devidos nos prazos determinados, conforme cronograma.

8.7 - A CONTRATANTE é responsável pela publicação do resumo do presente contrato, conforme disposições do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

9 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

9.1 - A CONTRATANTE indicará um técnico-gerente/fiscal que será o interlocutor de todos os contatos com a CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos trabalhos.

9.2 - Em nível de acompanhamento, poderão ser procedidas reuniões periódicas, na medida em que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem.

9.3 - O acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer a especificações e demais normas técnicas para a perfeita realização do objeto contratual.

9.4 - A CONTRATANTE nomeou no edital para acompanhar o presente processo o Engº. Civil Sr. William Rafael Pulz da Silva, CREA/SP 5070211633.

10 - RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1 - Após comunicação expressa da contratada sobre a finalização da obra, o objeto Contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que for designado pela CONTRATANTE para tanto, mediante Termo circunstanciado, o qual será assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da data de comunicação escrita de seu término.

10.1.1 - Durante o período de 90 (noventa) dias da data de expedição do Termo supra, a obra ficará sob observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas.

10.2 - Esgotado o prazo previsto no Item 10.1.1 e uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, a obra será recebida definitivamente, por servidor ou comissão designada pela CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

11 - GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES

11.1 - Após o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA ficará ainda, responsável pelo prazo de 06 (seis) meses, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, às suas expensas, às reparações e/ou  substituições que  se  fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.

11.2 - Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos encargos.

11.3 – A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco (cinco) anos, contados a partir do recebimento da obra, a reparar às suas custas, qualquer defeito, quando decorrer de falha técnica

devidamente comprovada na execução dos serviços, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Novo Código Civil Brasileiro.

11.3.1 – Na hipótese da CONTRATADA deixar de prestar a assistência referida, quando solicitada, e a CONTRATANTE tiver que se valer de serviços de terceiros, aquela incidirá em multa na ordem de 20% (vinte por cento) do valor referente aos serviços prestados, sem prejuízo do disposto no item 11.2.

12 - PENALIDADES

12.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do Contrato, tendo-se por base o Cronograma Físico que integra este, a CONTRATADA incidirá em multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor total deste ajuste, por dia de atraso.

12.2 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

12.3 - A inexecução total do Contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta Municipal, pelo prazo desde já fixado em 12 (doze) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

12.4 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes.

12.5 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

13 - RESCISÃO

13.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no Artigo 78, da Lei nº 8.666/93.

13.2 - A rescisão do Contrato poderá dar-se sob qualquer das formas delineadas no Artigo 79, da Lei nº 8.666/93.

13.3 - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos inc. I a XI, do Artigo 78, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao  pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

14 - DOS ADITAMENTOS CONTRATUAIS

14.1 - Caso sejam imprescindíveis para boa execução das obras, serviços não previstos neste contrato ou alteração no Projeto, poderão estes ser efetuados mediante autorização da CONTRATANTE e aditamento a este contrato.

14.2 - Os aditamentos contratuais deverão respeitar o limite fixado pelo art. 65, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93 e alterações.

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - A CONTRATADA deverá providenciar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CAU) relativa à obra, onde deverá constar o nome e o número da Carteira junto ao CREA do Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável pela gerência dos serviços, bem como ARTs dos Engenheiros responsáveis pela condução das obras.

15.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados.

15.3 - A CONTRATANTE reserva-se ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização.

15.4 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

15.5 - A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na Legislação Federal (Portaria nº 3.214, de 8.7.78 do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

15.6 - A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços somente poderá retirar equipamentos da obra e constantes de sua Proposta, mediante prévia solicitação e aprovação expressa da CONTRATANTE.

15.7 - A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover  de sinalização os locais onde será executada a obra, colocando nos mesmos, a partir do dia em que os trabalhos forem iniciados, placas e tapumes, bem como placa indicativa da obra, de acordo com o texto e padrão do departamento de Engenharia a serem apresentados à CONTRATANTE para prévia aprovação, bem como munir de segurança a obra até o recebimento da mesma, sem ônus algum para a CONTRATANTE.

15.8 - Fica expressamente vedada a subcontratação no todo ou em parte, sem prévia, expressa e escrita autorização da CONTRATANTE.

15.9 - Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

16 - TOLERÂNCIA

16.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

17 - VALOR DO CONTRATO

17.1 - As partes contratantes dão ao presente Contrato, o valor total de R$ ............ (......................).

18- GARANTIA CONTRATUAL

18.1 - A adjudicatária oferece, a título de garantia(s) de execução, montante(s) equivalente(s) a 5% (cinco por cento) do valor do contrato no total de R$-----(----) podendo optar por uma das modalidades indicadas abaixo, com validade(s) mínima(s) até a data de término da vigência do Contrato.

### 18.2 - A garantia da execução do contrato e seus reforços poderão ser realizados, conforme artigo 56 da Lei 8666/93, a critério da CONTRATADA, em uma das seguintes modalidades:

- caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

- seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;

- fiança bancária.

18.2.1 - Para a realização da garantia na modalidade caução em dinheiro, a licitante deverá recolher o valor correspondente junto ao Banco do Brasil S.A. (001), agência 2712-X, conta corrente: 13483-X.

#### 18.2.2 - Para a realização da garantia na modalidade caução em títulos da dívida pública, não serão aceitos títulos cujo resgate dependa de programo de prazo ou de condição.

19 - FORO

19.1 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Taquarituba, Estado de São Paulo, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Taquarituba (SP),...... de ........... de ............

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1)................................................................                           2)................................................................

A N E X O - VII

NOMEAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

O Coordenador Municipal de Transportes e Compras de Taquarituba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica designado o servidor abaixo, para acompanhamento da execução do contrato decorrente do Proc. Adm. Licitatório Nº 109/2022, OBJETO: “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de obra de Infraestrutura Urbana em vias públicas do Município, (Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas, Drenagem e Saneamento), Processos: SDR-PRC-2022-00008-DM, SDR-PRC-2022-01225-DM, SDR-PRC-2022-01361-DM, firmados com a Secretaria de Desenvolvimento Regional/SP, conforme solicitação e documentação do setor de Engenharia descrito no Anexo I do Edital”.

Engº. William Rafael Pulz da Silva, CREA/SP 5070211633.

Artigo 2º Esta NOMEAÇÃO entra em vigor na data da abertura do processo licitatório.

Taquarituba, 26 de agosto de 2022.

Jedson Henrique Toledo de Carvalho

Coordenador Municipal de Transportes e Compras

CIENTE:_____________________________

William Rafael Pulz da Silva

ANEXO VIII

ATESTADO DE VISTORIA

TOMADA DE PREÇOS 005/2022

OBJETO: “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de obra de Infraestrutura Urbana em vias públicas do Município, (Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas, Drenagem e Saneamento), Processos: SDR-PRC-2022-00008-DM, SDR-PRC-2022-01225-DM, SDR-PRC-2022-01361-DM, firmados com a Secretaria de Desenvolvimento Regional/SP, conforme solicitação e documentação do setor de Engenharia descrito no Anexo I do Edital”.

Em cumprimento ao que determina o EDITAL da TOMADA DE PREÇOS 005/2022, PROCESSO ADM. LICITATÓRIO n.º 109/2022, conforme estabelecido em seu item 2.4 e 4.1.2, alínea “d”, ATESTAMOS que a Empresa ______________________, CNPJ: ____________________, representada pelo Sr.__________________________________, procedeu a Vistoria dos locais disponibilizados, onde serão prestados os serviços a serem contratados, declarando ter pleno conhecimento dos locais onde se desenvolverão os serviços, das condições dos mesmos e do escopo dos serviços a serem prestados, concordando plenamente com os termos do ato convocatório objeto da licitação.

xxxxxxxxxxxx,........de ...................... de ............

_________________________

(REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO – NOME E FUNÇÃO)

___________________________________

Representante legal da empresa

ANEXO IX - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 005/2022

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO n° 109/2022

DENOMINAÇÃO:____________________________________________________________

CNPJ:______________________________________________________________________

ENDEREÇO:_________________________________________________________________

E-MAIL:____________________________________________________________________

CIDADE:___________________________________________________________________

ESTADO:___________________________________________________________________

TELEFONE/FAX:_____________________________________________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.taquarituba.sp.gov.br, nesta data, cópia do Instrumento convocatório da licitação acima identificada.

______________________, ____/____/_____

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Taquarituba da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no Instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.