###### ANEXO I

OBJETO: DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022

# PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 102/2022

OBJETO: “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes da saúde, com utilização de fundo do recurso federal de emenda parlamentar referente à proposta nº 11920.803000/1210-18 e 11920.803000/1210-13, conforme especificações e determinações provindas da Coordenadoria Municipal da Saúde contidas no anexo I do Edital.”

- As mercadorias deverão estar íntegras no momento da entrega. Caso contrário, as mesmas serão devolvidas.

| ITEM | QTD | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA REDUÇÃO POR ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | UNID. | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Cavitador: não possui Jato de bicarbonato integrado: possui Caneta / transdutor do ultrassom autoclavável: possui Ultrassom Odontológico + jato de bicarbonato unidade bivolt, chave torque + 3 ponteiras ultrassônicas sortidas (mínimo) + reservatório. | R$ 2.257,72 | R$25,00 |
| 2 | 3 | UNID. | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO Tipo: capsular Modo de operação: digital | R$1.604,33 | R$16,00 |
| 3 | 1 | UNID. | SELADORA Tipo: manual Aplicação: grau cirúrgico | R$1.015,51 | R$10,00 |
| 4 | 2 | UNID. | OTOSCÓPIO SIMPLES Iluminação: fibra óptica / led Composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis | R$623,00 | R$6,00 |
| 5 | 3 | UNID. | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO Tipo: analógico Material de confecção da braçadeira: nylon | R$323,00 | R$5,00 |
| 6 | 2 | UNID. | MARTELO DE REFLEXO Material de confecção: aço inoxidável | R$65,92 | R$2,00 |
| 7 | 1 | UNID. | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS Modo de operação: digital Capacidade: obeso (até 300 kg) Régua antropométrica: até 2 metros | R$2.048,00 | R$20,00 |
| 8 | 6 | UNID. | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS Material de confecção: aço ou alumínio Capacidade: 3 até 10l Suporte com rodízios: não possui Acessórios: válvula reguladora e fluxômetro | R$1.024,33 | R$10,00 |
| 9 | 4 | UNID. | ANDADOR Rodízios dianteiros: não possui Material de confecção: alumínio | R$243,22 | R$2,50 |
| 10 | 1 | UNID. | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO Capacidade: de 130 kg a 159 kg Braços: escamoteável Pés: removível | R$1.865,33 | R$20,00 |
| 11 | 1 | UNID. | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA Material de confecção: aço ou ferro pintado Apoio para braços: escamoteável Apoio para pés: removível Elevação de pernas: com elevação | R$1.195,33 | R$10,00 |
| 12 | 1 | UNID. | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) Comando da cadeira: pedal Cabeceira: possui Refletor: possui Cuba: porcelana/cerâmica Seringa tríplice: possui Peça reta: possui Contra ângulo: possui Micro motor: possui Caneta de rotação: possui Unidade auxiliar (sugador): possui Mocho: possui Terminais: até 3 Equipo: tipo cart ou acoplado | R$14.833,33 | R$150,00 |
| 13 | 1 | UNID. | NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | R$711,31 | R$10,00 |
| 14 | 1 | UNID. | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | R$4.124,66 | R$40,00 |
| 15 | 2 | UNID. | TELEVISOR Televisão; a Cores; Tela de Led; de No Min. de 40 Polegadas, Full Hd, Proporção Da Imagem 16:9; Com Resolução de 1920 x 1080p; Diagonal Visual de No Mínimo de 100cm; Funções: Smart Tv Com Wi-fi Integrado; Conexões de Entrada/saída Mínimas:01 Entrada Hdmi,01 Entrada Ethernet Lan e 01 Entrada USB; Saída Digital Óptica; Com Recepção para No Mínimo 121 Canais, Antena, Tv a Cabo; Sistema de Cores Pal-m, Pal-n, Ntsc; Controle Remoto Padrão; Voltagem Bivolt; Consumo Aproximado 0,20 kWh/mês; Medindo Aproximadamente No Mínimo 900x510x19mm; Pesando No Maximo Com Suporte 11kg; Com Garantia Mínima de 12 Meses; Manual Em Português; Fornecido Com Controle Remoto; | R$1.900,00 | R$20,00 |
| 16 | 1 | UNID. | APARELHO DE SOM Entrada: USB Reprodução: CD/MP3 | R$330,00 | R$5,00 |
| 17 | 14 | UNID. | VENTILADOR DE TETO/ PAREDE Composição: 3 ou 4 pás Tipo: parede Ventilador de Parede; Diâmetro Nominal: 60 Cm; Grade Metálica, Na Cor Preta; Hélice Em Termoplástico, Com mínimo 03 Pás; Rotação Mínima 1400 Rpm; Potencia Mínima 150w; Bivolt; Chave Seletora de Velocidades Tipo Controle de Parede; Oscilante e Basculante; Conforme Normas Abnt Vigentes; Selo Procel Classificação: Letra A; Garantia Mínima 12 Meses; | R$460,00 | R$5,00 |
| 18 | 1 | UNID. | MESA PARA IMPRESSORA Estrutura: aço/ferro pintado Tampo: madeira/mdp/mdf ou similar Dimensões mínimas: mínimo de 50x40x70cm | R$145,95 | R$2,50 |
| 19 | 7 | UNID. | ESCADA COM 2 DEGRAUS Material de confecção: aço inoxidável | R$ 274,67 | R$4,00 |
| 20 | 1 | UNID. | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Material de confecção: polipropileno Saco de vinil: possui Kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá/balde espremedor: possui | R$1.235,67 | R$10,00 |
| 21 | 2 | UNID. | FOGÃO Tipo de acendimento: automático Bocas: 06 | R$1.093,74 | R$10,00 |
| 22 | 2 | UNID. | ARMÁRIO Material de confecção: aço Dimensões: altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm Prateleiras: 03 ou 04 Capacidade mínima da prateleira: 40 kg | R$913,21 | R$10,00 |
| 23 | 2 | UNID. | ARQUIVO Material de confecção: aço Gavetas: 4 gavetas no mínimo Deslizamento da gaveta: trilho telescópico | R$869,67 | R$8,00 |
| 24 | 4 | UNID. | LONGARINA Material de confecção do assento e encosto: polipropileno Número de assentos: 04 lugares | R$890,00 | R$8,00 |
| 25 | 1 | UNID. | CADEIRA Material de confecção: aço, ferro pintado Braços: não possui Regulagem de alt: não possui Rodízios: não possui Assento e encosto: estofado. | R$166,44 | R$2,00 |

* Com base em cotações de preços juntadas ao processo.

- O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações constantes deste ANEXO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, na Coordenadoria Municipal da Saúde, à Rua Campos Salles n° 186 - Centro, Taquarituba/SP.

###### Taquarituba/SP, 15 de setembro de 2022

###### JEDSON HENRIQUE TOLEDO DE CARVALHO

###### Coordenador Municipal de Transportes e Compras

# ANEXO II

# MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 102/2022

OBJETO: “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes da saúde, com utilização de fundo do recurso federal de emenda parlamentar referente à proposta nº 11920.803000/1210-18 e 11920.803000/1210-13, conforme especificações e determinações provindas da Coordenadoria Municipal da Saúde contidas no anexo I do Edital”

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________

Nº DO CNPJ: ______________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:______________________________________________________________

TELEFONES: _______________________________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________

| ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA/ PROCEDÊNCIA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |
| XX | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXX | XXXXX |

- Deverá ser juntado o comprovante de Registro na ANVISA.

# Prazo de Validade da Proposta  ___XX___ dias

Prazo de entrega:_____XXX_____

_____XX____, ___ de ________ de 2022

_________________ ________________

Nome do Responsável (Carimbo da Empresa e CNPJ)

NOTA:

Além do modelo acima, a proposta deverá obedecer também às especificações contidas no Edital.

NOME e QUALIFICAÇÃO completos do representante da empresa que a representará no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, no caso de ser a licitante vencedora do certame, conforme tabela abaixo:

Nome: ______________________________________________

Cargo: ______________________________________________

CPF: _________________________ RG: ___________________

Data de Nascimento: ______________________

Endereço residencial completo: ___________________________________________________

E-mail institucional: __________________________________

E-mail pessoal: ______________________________________

Telefone(s): _________________________________________

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES
(FASE DE HABILITAÇÃO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022

Eu _______________ (nome completo), representante legal da empresa __________________(denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 035/2022, da Prefeitura Municipal de Taquarituba,
DECLARO, sob as penas da lei:

a) Que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº 035/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

b) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

c) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura de Taquarituba, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município;

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: Estar ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: Estar ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: Que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos conheço na íntegra;

g) Que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

..................., ....... de .......... de 2022

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2022

PROC. ADM. LICITATÓRIO N° 0102/2022

CONTRATO N° XXX/XXXX

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA E A EMPRESA ---------------.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, com sede na Rua ........XXXXX....................., nº ..XXXX........., inscrita no CNPJ sob o nº ........XXXXXX............., doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. .XXXXXXX....., portador do RG nº ..XXXX.., inscrito no CPF nº .......XXXXXX...., e a empresa ...XXXXXXXXX.., com sede na Rua ...XXXXXXXX...., nº ...XXX..., na cidade de ....XXXXX..., Estado de ....XXXXXXX...., inscrita no CNPJ sob o nº ....XXXXX...., doravante denominado Contratada, representada neste ato por ......XXXXXX......, portador do RG nº .XXXXX..., inscrito no CPF nº .....XXXXXXX.., firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do processo administrativo concernente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 035/2022, Processo Administrativo Licitatório nº 0102/2022. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente as normas da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006 de 06 de abril de 2006 e aplicando subsidiariamente no que couberem, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, além das cláusulas e condições constantes neste Contrato e seus respectivos Anexos, e dos princípios gerais de direito, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

a) Este Contrato tem por objetivo: “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes da saúde, com utilização de fundo do recurso federal de emenda parlamentar referente à proposta nº 11920.803000/1210-18 e 11920.803000/1210-13, conforme especificações e determinações provindas da Coordenadoria Municipal da Saúde contidas no anexo I do Edital”.

b) Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 035/2022 e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA que formam o procedimento licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR, CONDIÇÕES, COMPENSAÇÕES E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

a) Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ XXXXXX (. XXXXX...), a seguir descrito conforme a proposta:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA/ MODELO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 01 | XXXXXXX | XXXXXXXX |

Os pagamentos devidos aos Contratados serão efetuados da seguinte forma:

b) Ao contratado, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente autorizada e atestada pelo(s) responsável(eis) e registrada no Setor competente e empenhada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquarituba.

c) O pagamento será feito pela Prefeitura de Taquarituba em até 30 (trinta) dias após a entrega das mercadorias e apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável; através de depósito em conta corrente da empresa a ser fornecido pelo Adjudicatário.

d) Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente, correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir especificadas:

130

1...........................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02.........................................	PODER EXECUTIVO

02.10.....................................	COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

02.10.01................................	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10.........................................	Saúde

10.301...................................	Atenção Básica

10.301.0050...........................	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE

10.301.0050.1067.0000...........	Investimento para manutenção das ações da coord.

4.4.90.52.00...........................	EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE

0.01.00.......310.000................	SAÚDE-GERAL

454

1...........................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02.........................................	PODER EXECUTIVO

02.10.....................................	COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

02.10.01................................	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10.........................................	Saúde

10.301...................................	Atenção Básica

10.301.0050...........................	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE

10.301.0050.1048.0000...........	Aquisição de equipamentos e material permanente

4.4.90.52.00...........................	EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE

0.95.00.......301.000................	ATENÇÃO BÁSICA – CONV. ENTIND/FUNDOS

140

1...........................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02.........................................	PODER EXECUTIVO

02.10.....................................	COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

02.10.01................................	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10.........................................	Saúde

10.301...................................	Atenção Básica

10.301.0050...........................	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE

10.301.0050.2066.0000...........	Custeio da Coord. Para seu pleno funcion.

3.3.90.3.00...........................	MATERIAL DE CONSUMO

0.01.00.......310.000................	SAUDE GERAL

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

a) Caberá a CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato, de acordo com o estabelecido na cláusula segunda.

b) A CONTRATANTE fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução do Contrato, desde já ficando nomeado a Sra. Karina Perez Gabriel – Coordenadora Municipal da Saúde.

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

a) A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento do objeto do presente Contrato de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório e de acordo com a Adjudicação em seu favor, conforme consta na Cláusula Segunda e de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO nº 035/2022, a qual como todos os documentos da Licitação e especificações da CONTRATANTE, passa a fazer parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição.

b) A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

c) A CONTRATADA é responsável também pela qualidade do objeto fornecido, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega do bem, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.

d) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente.

CLÁUSULA SEXTA – DAS GARANTIAS DOS OBJETOS LICITADOS

a) Para os itens classificados como equipamento, a contratada fica obrigada a cumprir, durante o período de garantia, o estabelecido no Termo de Garantia e Assistência Técnica de cada equipamento conforme especificado pelo fabricante, cuja assistência técnica deverá utilizar peças e componentes originais homologadas pelo fabricante do equipamento.

b) Não fazem parte da garantia problemas provenientes de operação ou manuseio indevidos, conforme especificado no manual técnico do produto fornecido pelo fabricante, desde que devidamente comprovados pela CONTRATADA e com a anuência do CONTRATANTE.

c) O prazo de garantia contra defeitos de fabricação será contado a partir do recebimento definitivo do objeto pelas respectivas Unidades do CONTRATANTE.

d) Os serviços de assistência técnica da garantia dos equipamentos consistem de reparos in loco, ou em loja especializada quando o conserto não puder ser comprovadamente realizado nas instalações do CONTRATANTE, das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substituição de peças e/ou componentes que se apresentem defeituosos, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos. Em casos de defeitos insanáveis com substituições de peças, deverá ser realizada a substituição de equipamentos completos.

e) A assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originais e de primeiro uso, homologados pelo fabricante do equipamento, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pelo CONTRATANTE.

f) O CONTRATANTE reserva-se o direito de remanejar os equipamentos adquiridos para quaisquer outras de suas Unidades administrativas, sem que de tal fato decorra a perda ou prejuízo da garantia, devendo apenas informar, tempestivamente, tais fatos à CONTRATADA.

g) Relativamente ao disposto aplica-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO E EXECUÇÃO DE ENTREGA DO OBJETO

a) O contrato terá VIGÊNCIA de 90 (noventa) dias contados a partir da sua assinatura com o vencedor do objeto, de ----/----/----- até ----/----/-----.

b) LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações constantes no ANEXO I do Edital, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, na Coordenadoria Municipal da Saúde, à Rua Campos Salles n° 186 - Centro, Taquarituba/SP, momento em que deverá ser emitido o TERMO DE RECEBIMENTO PRÓVISÓRIO.

c) No prazo de até 20 (vinte) dias após a entrega, será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

d) A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento do objeto, conforme consta na Cláusula Segunda, sem ônus adicional ao preço pactuado.

CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES

a) Em caso de inadimplência contratual e o não fornecimento do objeto de acordo com o previsto na cláusula segunda nos prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa e sanções.

I.  O atraso injustificado na entrega do objeto do presente edital, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

I.a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,5% (meio por cento) ao dia; e

I.b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 1,0% (um por cento) ao dia.

II. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

II.a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

II. b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02

b) A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94, em caso de multa, esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado da contratação, a ser aplicada em caso de infringir qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada;

c) As penalidades previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações;

d) A CONTRATANTE para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA NONA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

a) A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes de pleno direito, independente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, assim como, livre de qualquer ônus nos seguintes casos:

a) Por dolo, culpa, simulação ou fraude na sua execução;

b) Quando, pela reiteração de impugnações efetuadas pela CONTRATANTE, ficar evidenciado a incapacidade da CONTRATADA de executar o objeto do presente contrato, ou dar continuidade ao mesmo;

c) No caso de falência, concordata, liquidação ou dissolução judicial, ou extrajudicial, da CONTRATADA, ou ainda caso ocorra alteração em sua estrutura social, que prejudique ou impossibilitem a execução dos serviços contratados;

d) Nos demais fatos elencados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso ocorra à rescisão, fica a parte provocadora, obrigada a comunicar a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO

a) A Alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato, somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte, exceto o previsto na Cláusula Segunda, item “d” deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

a) O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, DE 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006 de 06 de abril de 2006, aplicando subsidiriamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações e pelos preceitos de direito público.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES GERAIS

a) Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a ser devidos em decorrência do presente, correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS

a) Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006, de 06 de abril de 2006, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações, recorrendo à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

a) Fica eleito o Foro da Comarca de Taquarituba, Estado de São Paulo, como competente para dirimir quaisquer questões do presente Contrato, respondendo a parte vencida por todos os ônus decorrentes da demanda.

b) E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Taquarituba (SP), 15 de setembro de 2022

## CONTRATANTE

## CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)__________________________________                           2)__________________________________

ANEXO V

NOMEAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022

O Coordenador Municipal de Transportes e Compras de Taquarituba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica designado o servidor abaixo relacionado, para acompanhamento da execução do contrato decorrente do Proc. Adm. Lic. nº 102/2022, para OBJETO: “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes da saúde, com utilização de fundo do recurso federal de emenda parlamentar referente à proposta nº 11920.803000/1210-18 e 11920.803000/1210-13, conforme especificações e determinações provindas da Coordenadoria Municipal da Saúde contidas no anexo I do Edital”.

Sra. Karina Perez Gabriel – Coordenadora Municipal da Saúde.

Artigo 2º Esta NOMEAÇÃO entra em vigor na data da abertura do processo licitatório.

Ciente:

________________________________

Sra. Karina Perez Gabriel

Taquarituba/SP, 24 de agosto de 2022

Jedson Henrique Toledo de Carvalho

Coordenador Municipal de Transportes e Compras