ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

# PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2019

OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de luminárias em linha viária de alumínio injetado Módulo LED, destinadas à iluminação pública, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do Coordenador Municipal de Obras Públicas e relação de itens constante no Anexo I do edital”.

| ITEM | QTD | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO* | VALOR TOTAL* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 800 | Peça | Luminária tecnologia LED em corpo em alumínio injetado, potência de 70W*, temperatura de cor 4.000 k – Demais exigências conforme este Edital. | R$ 688,30 | R$ 550.640,00 |
| 02 | 800 | Peça | Luminária tecnologia LED em corpo em alumínio injetado, potência de 100W*, temperatura de cor 5.000 k – Demais exigências conforme este Edital. | R$ 783,43 | R$ 626.746,67 |
| 03 | 400 | Peça | Luminária tecnologia LED em corpo em alumínio injetado, potência de 120W*, temperatura de cor 5.000 k – Demais exigências conforme este Edital. | R$ 851,57 | R$ 340.626,67 |
| 03 | 400 | Peça | Luminária tecnologia LED em corpo em alumínio injetado, potência de 150W*, temperatura de cor 5.000 k – Demais exigências conforme este Edital. | R$ 897,83 | R$ 359.133,33 |

* Valor médio orçado com base em cotações de preços juntadas ao processo.

OBS (*): A Iluminação Pública baseada na tecnologia LED visa a eficiência energética, então sua base de cálculo será Fluxo Luminoso Útil (Lumens) por Eficácia Luminosa (lm/W), que resultara na Potência Nominal de Rede (W), tornando uma variável aceitável de acordo com a eficiência exigida.

# Descrição técnica com características que todas as luminárias devem suprir:

- Luminárias com o corpo em liga de alumínio injetado em alta pressão, aletas de dissipação de calor com acabamento em pintura por eletrostático;

- Corpo deve ser projetado para dissipar o calor do conjunto de tecnologia LED (Light Emitting Diode) integrada de modo eficiente, luminária deve possuir módulos de LED que podem ser substituídos;

- - Soqueteira alumínio injetado em alta pressão fixada ao corpo injetado por meio de parafusos ou unificada ao corpo da luminária que possibilite o ajuste em diversos braços;

- - Refrator em vidro plano de cristal temperado com espessura mínima de 4mm para proteção do conjunto óptico do LED;

- - Não serão aceitadas luminárias com a concepção de LED tipo COB (Chips on Board);

- - Juntas e guarnições devem conter vedações com elastômero de silicone com resistência a altas e baixas temperaturas na faixa de -10ºC à 200ºC;

- - O conjunto de proteção total não deve conter nenhum modulo inferior o grau de proteção IP 66;

- - Resistência a ação de ventos com velocidade mínima de 150 km/h, conforme ABNT NBR 15129;

- - A luminária deve conter fixação para braço com suporte central de Ø48,25mm à Ø60,30mm com parafusos para fixação e ajustes, em material inoxidável;

- - Fator de potência acima de 0.92;

- - Os índices de fotometria da luminária construída devem estar em conformidade com a NBR 5101/2012 Distribuição fotométrica media, tipo I, II ou III, limitada ou totalmente limitada;

- - Diagrama de distribuição das intensidades luminosas conforme item 4.3.3 da NBR-5101:2012;

- - EMC conforme norma EN55015, CISPR15 e/ou NBR IEC CISPR15;

- - Cabos de conexão com a rede paralelo conforme NM 247 com certificação Inmetro (1mm² de condutor sem isolação), fornecidos nas cores Marrom, Azul e Verde-amarelo (proteção);

- - Protetor de surto devem ser instalados em serie com a   rede;

- - Vida útil de mínimo de 50.000 horas com 70% de manutenção do fluxo luminoso inicial a uma temperatura ambiente de 35°C (±5°C);

- - Todas as luminárias devem ser classe de isolação I, proteção contrachoques classe I. A luminária deve atender requisitos mínimos exigidos nos seguintes documentos de referência: NBR IEC-60598-1: Requisitos Gerais e Ensaios, NBR- 15129:2012 - Luminárias para Iluminação Pública e NBR-5101:2012- Iluminação Pública Procedimento (Classificação). A Luminária ainda deverá ser fornecida com base para relé com relé de três pinos conforme norma padrão ABNT NBR 5123.

- - Proteção contrachoque elétrico, rigidez dielétrica de classe I, resistência de isolamento, resistência ao torque dos parafusos e conexões e resistência a vibração conforme norma ABNT NBR IEC 60598-1;

- – Lentes de polímero devem possibilitar o ajuste de ângulo em ao menos uma das suas placas do conjunto óptico, afim de ampliar sua faixa de iluminação em canteiros e calçadas;

- – Grau de proteção do conjunto óptico e grau de proteção do alojamento do driver com IP66 ou IP76 e segundo normas ABNT NBR IEC 60598;

- - Para comprovação da manutenção fluxo luminoso do LED (Light Emitting Diode) os laboratórios reconhecidos pela entidade signatária do ILAC (International Laboratory Accredittion Coordination), acordo internacional do qual a Coordenação Geral de Acreditação (General Coordination for Accredition (CGCRE)) é signatária, caso os ensaios, laudos e documentação tenham sido realizados fora do   Brasil.

# Descrição das Luminárias por tipo de Vias a serem utilizadas

| LUMINÁRIAS LED DE 70W* |  |
| --- | --- |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | Parâmetros |
| Faixa de Potência Nominal (W) | Max 70W |
| Faixa de Tensão Nominal (V) | 120~277Vac (Bivolt) |
| Frequência Nominal (Hz) | 50/60HZ |
| Proteção Surto | 10kV , 5kA |
| Fluxo Luminoso Útil (Lumens) | Mín 8.400 |
| Temperatura de Cor do LED (TCC) | 4000K ±06% |
| Índice de Reprodução de Cores do LED (IRC) | >70 |
| Máxima Corrente de Alimentação dos LEDs | Max 1050mA |
| Eficácia Luminosa (lm/W) | Mín 120 |
| Distorção Harmônica Total (THD) | IEC 61000-3-2. Max 20% |
| Faixa de Temperatura de Operação (valores minímos de Mín/Max) | -5ºC/50ºC |
| Grau de Proteção Contra Impactos (IK) | IK08 |
| Garantia da Luminária | Mín 05 anos |

| LUMINÁRIAS LED DE 100W* |  |
| --- | --- |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | Parâmetros |
| Faixa de Potência Nominal (W) | Max 100W |
| Faixa de Tensão Nominal (V) | 120~277Vac (Bivolt) |
| Frequência Nominal (Hz) | 50/60HZ |
| Proteção Surto | 10kV , 5kA |
| Fluxo Luminoso Útil (Lumens) | Mín 12.000 |
| Temperatura de Cor do LED (TCC) | 5000K ±06% |
| Índice de Reprodução de Cores do LED (IRC) | >70 |
| Máxima Corrente de Alimentação dos LEDs | Max 1050mA |
| Eficácia Luminosa (lm/W) | Mín 120 |
| Distorção Harmônica Total (THD) | IEC 61000-3-2. Max 20% |
| Faixa de Temperatura de Operação (valores minímos de Mín/Max) | -5ºC/50ºC |
| Grau de Proteção Contra Impactos (IK) | IK08 |
| Garantia da Luminária | Mín 05 anos |

| LUMINÁRIAS LED DE 120W* |  |
| --- | --- |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | Parâmetros |
| Faixa de Potência Nominal (W) | Max 120W |
| Faixa de Tensão Nominal (V) | 120~277Vac (Bivolt) |
| Frequência Nominal (Hz) | 50/60HZ |
| Proteção Surto | 10kV , 5kA |
| Fluxo Luminoso Útil (Lumens) | Mín 14.400 |
| Temperatura de Cor do LED (TCC) | 5000K ±06% |
| Índice de Reprodução de Cores do LED (IRC) | >70 |
| Máxima Corrente de Alimentação dos LEDs | Max 1050mA |
| Eficácia Luminosa (lm/W) | Mín 120 |
| Distorção Harmônica Total (THD) | IEC 61000-3-2. Max 20% |
| Faixa de Temperatura de Operação (valores minímos de Mín/Max) | -5ºC/50ºC |
| Grau de Proteção Contra Impactos (IK) | IK08 |

| LUMINÁRIAS LED DE 150W* |  |
| --- | --- |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | Parâmetros |
| Faixa de Potência Nominal (W) | Max 150W |
| Faixa de Tensão Nominal (V) | 120~277Vac (Bivolt) |
| Frequência Nominal (Hz) | 50/60HZ |
| Proteção Surto | 10kV , 5kA |
| Fluxo Luminoso Útil (Lumens) | Mín 18.000 |
| Temperatura de Cor do LED (TCC) | 5000K ±06% |
| Índice de Reprodução de Cores do LED (IRC) | >70 |
| Máxima Corrente de Alimentação dos LEDs | Max 1050mA |
| Eficácia Luminosa (lm/W) | Mín 120 |
| Distorção Harmônica Total (THD) | IEC 61000-3-2. Max 20% |
| Faixa de Temperatura de Operação (valores minímos de Mín/Max) | -5ºC/50ºC |
| Grau de Proteção Contra Impactos (IK) | IK08 |
| Garantia da Luminária | Mín 05 anos |

Laudos que serão exigidos no dia da licitação:

- O produto deverá possuir Registro Ativo Junto ao INMETRO, conforme Portaria Nº 20/2017;

- Apresentar laudo de compatibilidade eletromagnética;

- Apresentação de curvas IES certificadas;

- Apresentar testes da depreciação do fluxo luminoso que definem a vida útil do equipamento;

- Apresentar ensaios de resistência mecânicas como resistência vibrações, resistência   a   impacto, resistência   a   força   do   vento, resistência ao carregamento vertical e horizontal, resistência de torque referente a fixação dos parafusos, resistência térmica;

- Apresentar grau de proteção conforme NBR IEC 60598-1;

- Apresentar qualificação do driver para modulo LED conforme item B.6.3 da portaria 20/2017 do INMETRO;

- Apresentar características luminosas;

- Apresentar composição química do alumínio segundo Normas SAE ou ABNT NBR 6834;

- Apresentar laudo de proteção de surto conforme à norma IEC 61000-4-5;

- Apresentar ensaio de rigidez dielétrica e resistência de isolamento;

- Apresentar especificação e certificado do Driver;

- Apresentar relatórios técnicos dos ensaios das normas CISPR15 e NBR IEC CISPR15;

- Apresentar declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.

- Os ensaios/laudos/testes, deverão ser entregues juntamente com as amostras, sendo que a não apresentação ensejará a desclassificação.

- É de responsabilidade do licitante a apresentação de toda a documentação necessária para comprovação de que seu produto atende as exigências deste edital.

- Apresentar laudos impressos e em arquivos por cd-rom, dvd-rom ou pen drive.

- Caso os ensaios mencionados acima serem válidos a um grupo de luminárias da marca ofertada, o modelo que foi apresentado na proposta deverá estar contido na descrição do referido ensaio.

- Apresentar uma lista com a relação de laudos.

- O licitante declarado vencedor deverá apresentar uma amostra de cada item para avaliação do corpo técnico, sob pena de desclassificação.

- Os itens serão solicitados de acordo com as necessidades da Coordenadoria Municipal de Obras Públicas.

- Após recebida a solicitação de entrega, a empresa contratada deverá realizar a entrega no prazo máximo de 30 (trinta) dias, no Almoxarifado Municipal, sito a Av. Dorival Dognani, n° 1283 - Distrito Industrial.

###### Taquarituba/SP, 20 de setembro de 2019.

Walber de Oliveira

Secretário Municipal de Transportes e Compras

ANEXO II

# FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA - PREGÃO 053/2019

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________________

Nº DO CNPJ: __________________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:_________________________________________________________________

TELEFONES: __________________________________________________________________________

E-MAIL: ______________________________________________________________________________

| ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA/ PROCEDÊNCIA | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | XX | XXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXX | XXXXX |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | XXXXXXX |

A proposta deverá ainda:

- Ser apresentada em 1 (uma) única via datilografada ou digitada, não sendo aceito manuscrito. Deverá ainda estar datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da proponente, contendo o seguinte:

- Preço unitário e total expressos em números para cada item, na moeda corrente nacional, devendo estar incluído no mesmo todas as despesas e encargos, tais como frete, impostos, seguros e demais encargos que os compõem; bem como os lucros da Contratada;

- Descrição dos materiais conforme relação do ANEXO I;

- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação;

- Juntar na proposta o ANEXO VIII (Termo de Compromisso).

- Anexar ou mencionar na proposta a exigência do item 7.2 - letra “f”

- A proponente deverá mencionar o Banco, Agência e Conta Corrente para pagamento, caso seja vencedora do certame.

| Local e Data: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assinatura: |  |  |  |
| BANCO: | AGÊNCIA: | C. CORRENTE: |  |
| Nome do Representante: Identidade nº: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO III - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2019

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu ..........................xxxxxxxx............................ (nome completo), RG nº. ............xxxxxxxxx................,representante legal da .................xxxxxxxxxxx................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ........xxxxx......, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 053/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) .

..................., ....... de .......... de 2019

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO IV - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2019

DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

...............xxxx.......,...............xxxxxxxxxxxxxxxx...................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. ..........xxxxxxxxxxxxx........................ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...............................xxxxxxxxxxxxxxxxxx..........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº...........xxxxxxxxxxxxxxxxx....... e do CPF nº ..............xxxxxxxxxxxxxxx............, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de .......... de 2019

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

# ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2019

## PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”

OUTORGANTE: ........xxxxxxxxxx............, (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº .....xxxxxxxxxxx.........), com sede na Rua ..............xxxxxxxxxxxxxxxx................, nº .....xxxxx........, bairro .........xxxxxxxxxxx........, na cidade de ........xxxxxxxxxxxxxx......, Estado de ............xxxxxxxxxxxx........, (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) .....xxxxxxxxxxxxxx............, .........xxxxxxxxxxxx............... (nacionalidade), .............................. (estado civil), .......xxxxxxxxxx... (profissão), portador(a) do RG nº .........xxxxxxxxxxx..... e do CPF nº .....xxxxxxxxx....., residente e domiciliado na Rua .................xxxxxxxxxxxxxxxx............, nº .........., na cidade de ..........xxxxxxxxxxx......, Estado de .....xxxxxxxxxxxxxxxxxxx...................., ----------

OUTORGADO: Sr. (a) ...............xxxxxxxxxx......., ......xxxxxxxxxxxx..... (nacionalidade), .........xxxxxxxx........ (estado civil), .......xxxxxxxxxx.... (profissão), portador(a) do RG nº .......xxxxxx.... e do CPF nº .......xxxxxxxxxx..., residente e domiciliado na Rua .....xxxxxxxx........., nº ..xxxx.x...., bairro .......xxxxxxxx......, na cidade de .......xxxxxxxxxxx..........., Estado de ....xxxxxxxxxxx...; ----------

PODERES: Ao qual confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS nº 053/2019, da Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

..................., ....... de .......... de 2019

__________________________________

Outorgante (Carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

RECONHECER FIRMA. – ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES

ANEXO VI - MODELO

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS nº 053/2019

PROCESSO ADM. LICITATORIO nº 074/2019

A_______xxxxxxx__, inscrita no CNPJ sob o nº___xxxxxxxxxx, com sede__xxxxxxxxxx_, por intermédio de seu representante legal Sr(a)__________xxxxxxxxxxx___, portador(a) do RG nº _______xxxxxxxx___CPF______xxxxxxxxxxxx__, DECLARO, sob as penas da lei, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 com alterações da L.C. nº 147 de 08/07/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do momento da declaração de vencedor  deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

..................., ....... de .......... de 2019

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

(carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO VII

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....

Aos ... dias do mês de ......... de dois mil e dezenove, autorizado no processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2019, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1.819/2006, de 17 de julho de 2006 e  Decreto Municipal nº 040/2006 de 06/04/2006, Decreto Municipal n° 312/2013 de 22/11/2013, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações , conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, inscrita no CNPJ: 46.634.218/0001-07, representada pelo ..... e o FORNECEDOR DETENTOR DA ATA: ............., com sede na Rua ...... n..., ......., em ......../SP, inscrita no CNPJ n. ........., neste ato representada pelo Sr. _______, portador da Carteira de Identidade n. _______, e do CPF n. _______.

##### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- Descrição do objeto: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de luminárias em linha viária de alumínio injetado Módulo LED, destinadas à iluminação pública, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do Coordenador Municipal de Obras Públicas e relação de itens constante no Anexo I do edital”.

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | MARCA/ PROCEDÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXX |

- Os itens serão solicitados de acordo com as necessidades da Coordenadoria Municipal de Obras Públicas.

- Após recebida a solicitação de entrega, a empresa contratada deverá realizar a entrega no prazo máximo de 30 (trinta) dias, no Almoxarifado Municipal, sito a Av. Dorival Dognani, n° 1283 - Distrito Industrial.

1.2 - O valor total estimado com o presente registro de preços é de R$ ...... (......).

1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.4 - As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos disponíveis na dotação orçamentária, na Unidade abaixo relacionada.

420

1...............................................	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

02.............................................	PODER EXECUTIVO

02.14........................................	COORD. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS

02.14.01...................................	COORD. DE OBRAS PUBLICAS

15.............................................	Urbanismo

15.452.......................................	Serviços Urbanos

15.452.0016.............................	SERVIÇOS DE UTILIDADE URBANA

15.452.0016.2078.0000...........	Manutenção da rede de iluminação pública municipal

3.3.90.30.00.............................	MATERIAL DE CONSUMO

0.05.00.....110.000...................	GERAL - DIVERSOS

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

2.1- O FORNECEDOR DETENTOR DA ATA compromete-se a manter, durante a vigência da presente, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

2.2 - A Adjudicatária da Ata de Registro de Preços é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata.

2.3 - O ÓRGÃO GERENCIADOR designa o Sr. Marcos Rogério da Silva - Eletricista, encarregado da fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do presente registro, durante sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS

3.1 - As alterações de preços eventualmente necessárias em face do comportamento do mercado fornecedor e do equilíbrio do ajuste, para maior ou menor, serão processadas através de requerimento formulado pelo FORNECEDOR DETENTOR DA ATA e dirigido ao ÓRGÃO GERENCIADOR, onde será indicado o percentual de alteração, acompanhado de cópias xerográficas autenticadas das notas fiscais de compra antecessora e atual que permitam a comparação e a verificação da compatibilidade do(s) custo(s) com a(s) alteração(ões) proposta(s).

3.2 - O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará como critério para autorizar a elevação ou redução dos preços o resultado de pesquisa efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal junto às demais empresas fornecedoras, de forma a verificar a compatibilidade da atualização solicitada com os preços praticados no mercado, no resguardo do interesse público e na procura da manutenção do equilíbrio financeiro da Ata.

3.3 - O atraso na apresentação de requerimento de ajuste de preços, quando se tratar de diminuição, acarretará à empresa adjudicatária multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do fornecimento da última semana, sem prejuízo da retroatividade da redução dos preços com as compensações devidas, na forma apurada.

3.4 - No caso da constatação, através da pesquisa a que se refere o item anterior, de que o aumento de preço pleiteado pelo FORNECEDOR DETENTOR DA ATA tornará igual, conforme o caso, ou acima do da pesquisa de mercado, o reajuste não será autorizado e, persistindo o impasse, o procedimento poderá ser revisto pela Administração Municipal, conforme previsto no edital.

##### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1 - A Prefeitura, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, solicitará os itens registrados na cláusula primeira, na quantidade estimada para um período, mediante Autorização de Compra emitida pelo Setor de Compras da Municipalidade.

4.2 - A Autorização de Compra e toda comunicação referente a execução da Ata como notificação, pedidos etc. Será realizado por meio eletrônico (fax ou e-mail) ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia.

4.2.1 - O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de Compra poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado.

4.2.2 - A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Autorização de Compra no prazo previsto, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, conforme item 12 do edital.

4.3 - A empresa adjudicatária responsabilizar-se-á pela qualidade do produto registrado e fornecido, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

##### CLÁUSULA QUINTA DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias e apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável; através de depósito em conta corrente da empresa: Banco; Agência nº; Conta Corrente nº: conforme fornecido pela Adjudicatária.

5.1.1. - As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à Prefeitura e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

5.1.2. - No texto da nota fiscal/fatura deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, a procedência, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição (Pregão Presencial– Registro de Preços 053/2019).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

6.1- Ficam integrados a esta Ata de Registro, independente de transcrição os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento do FORNECEDOR DETENTOR DA ATA DE REGISTRO: edital de licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços nº 053/2019 e seus anexos, proposta da proponente vencedora, atas da sessão de credenciamento e processamento do pregão, homologação do processo licitatório e legislação pertinente à espécie.

6.2 - Será incorporada a esta Ata, mediante alterações qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência.

6.3 - Conforme disposto no art. 15, § 2° da Lei 8.666/93, os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial (jornal local).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

7.1 - O atraso injustificado na execução da Ata, após assinado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a adjudicatária à multa de mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

7.2 - Pela inexecução total ou parcial da Ata, a administração aplicará a adjudicatária as seguintes penalidades (art. 86 e 87, da Lei n º 8.666/93):

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade pelo prazo de 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Adjudicatária ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção, aplicada com base na alínea anterior.

7.3 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos nos § § 1º, 2º e 3º, no art. 87, da Lei n º 8.666/93 e atualizações.

7.4 - O valor das multas deverá recolhido aos cofres Municipais, a ser descontado de possíveis créditos que a DETENTORA possa ter com a Administração, ou dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

7.5 - A Adjudicatária receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou fax, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.

##### CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1 - O prazo de vigência da presente terá sua vigência no período compreendido entre a data de sua assinatura com validade de 12 (doze) meses, de ___/___/____ até ___/___/____.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

PREFEITO MUNICIPAL

##### ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TESTEMUNHAS:

01- ______________________________			02- ______________________________

ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa ____xxxxxxxxxxxxx____, com sede na cidade de ____________Estado de___xxxxxxxxx_, Rua __xxxxxxx_, nº ___xxxxxxx_, bairro____xxxxxxxxxxx_____inscrita no CNPJ sob o nº ____xxxxxxxxxx__Inscrição Estadual sob o nº___xxxxxxxxx, neste ato representado pelo (a) _______________xxxxxxxxxxxxxx_________________, RG:_______xxxxxxxxxx___, declara, por este e na melhor forma de direito, que conhece e concorda com todos os termos do Edital, Anexos e na minuta da  Ata, que fazem parte do Pregão Presencial nº 053/2019 – (“Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de luminárias em linha viária de alumínio injetado Módulo LED, destinadas à iluminação pública, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do Coordenador Municipal de Obras Públicas e relação de itens constante no Anexo I do edital”). Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Prefeitura Municipal de Taquarituba, quanto à classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à Licitante.

Declaramos, mais, que não existe, no presente momento, pedido de falência ou concordata em nome desta empresa licitante, nem outro impedimento superveniente que possa comprometer nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso tais condições venham a ocorrer, no decorrer do certame, submetemos à desclassificação automática.

A empresa assume ainda o compromisso de todos os produtos que lhe forem solicitados com suas respectivas especificações e preços de acordo com a proposta apresentada.

Declaramos, finalmente, concordar expressamente com todos os termos do Edital e as exigências nele contidas.

______xxxxxxxx__,_xx__ de __xxxxxxxxx___ de _xxxx

Assinatura do responsável

Carimbo com CNPJ

ANEXO IX - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br)

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS n° 053/2019

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO n° 074/2019

Denominação:__________________________________________________________________

CNPJ:_________________________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________________

e-mail:________________________________________________________________________

Cidade:_______________________________________________________________________

Estado:_______________________________________________________________________

Telefone/Fax:__________________________________________________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.taquarituba.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

______________________, ____/____/_____

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Taquarituba da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.