###### ANEXO – I

**OBJETO: DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES**

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022

# PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 174/2022

**OBJETO:** “Registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos que serão utilizados na manutenção dos logradouros da municipalidade, conforme solicitação da Coordenação Municipal de Obras e Serviços descritos no Anexo I do Edital”

-As mercadorias deverão ser de primeira qualidade;

-As mercadorias deverão ser entregues em até 10 (dez) dias de acordo com a solicitação junto a Almoxarifado Municipal sito a Av. Dorival Dognani, n° 1283 -Distrito Industrial;

- As mercadorias deverão estar integras no momento da entrega, caso contrário, a mesma será devolvida á distribuidora em questão.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | | | | |  |
| ***ITEM*** | ***QTD*** | ***UNID*** | ***DESCRIÇÃO*** | ***PREÇO MÉDIO*** | | ***Valor da Redução*** |
| ***VALOR UNIT*** | ***VALOR TOTAL*** |  |
| *1* | *50* | *Unid* | *Acabamento para válvula Docol Cromado* | *R$ 95,13* | *R$ 4.756,50* | *R$ 0,95* |
|
|
| *2* | *30* | *Unid* | *Acabamento para válvula hidra Max Deca Bege* | *R$ 57,74* | *R$ 1.732,20* | *R$ 0,58* |
|
|
| *3* | *30* | *Unid* | *Acabamento para válvula hidra Max Deca Branco* | *R$ 58,10* | *R$ 1.743,00* | *R$ 0,58* |
|
|
| *4* | *30* | *Unid* | *Acabamento para válvula hidra Max Deca Cinza Claro* | *R$ 67,68* | *R$ 2.030,40* | *R$ 0,68* |
|
|
| *5* | *10* | *Unid* | *Acabamento para válvula hidra Max Deca Cromada* | *R$ 77,24* | *R$ 772,40* | *R$ 0,77* |
|
|
| *6* | *12* | *Unid* | *Adaptador Soldável 1”* | *R$ 2,36* | *R$ 28,32* | *R$ 0,02* |
|
|
|
| *7* | *80* | *Unid* | *Adaptador Soldável 25 mm x ¾”* | *R$ 1,70* | *R$ 136,00* | *R$ 0,02* |
|
|
| *8* | *20* | *Unid* | *Adaptador Soldável 50 mm - Marrom* | *R$ 6,52* | *R$ 130,40* | *R$ 0,07* |
|
|
| *9* | *20* | *Unid* | *Adaptador Soldável 60 mm - Marrom* | *R$ 11,90* | *R$ 238,00* | *R$ 0,12* |
|
|
| *10* | *12* | *Unid* | *Flange Soldável ¾¨* | *R$ 10,78* | *R$ 129,36* | *R$ 0,11* |
|
|
| *11* | *30* | *Unid* | *Anel de vedação p/vaso com guia* | *R$ 10,57* | *R$ 317,10* | *R$ 0,11* |
|
|
| *12* | *1000* | *Unid* | *Arruela zincada ½” (para bucha e parafuso 6”)* | *R$ 0,66* | *R$ 660,00* | *R$ 0,01* |
|
|
| *13* | *12* | *Unid* | *Bengala com joelho azul* | *R$ 21,27* | *R$ 255,24* | *R$ 0,21* |
|
|
| *14* | *6* | *Unid* | *Boia alta vazão ¾”* | *R$ 63,78* | *R$ 382,68* | *R$ 0,64* |
|
|
| *15* | *6* | *Unid* | *Boia alta vazão 1”* | *R$ 62,55* | *R$ 375,30* | *R$ 0,63* |
|
|
| *16* | *48* | *Unid* | *Boia comum ¾”* | *R$ 33,05* | *R$ 1.586,40* | *R$ 0,33* |
|
|
| *17* | *5* | *Unid* | *Bomba submersível trifásica com tensão 220 V, potência de 3 CV, rotação de 3500 RPM, frequência de 60 Hz, fator de serviço 1.20, rendimento de no mínimo 64%, fator de potência de no mínimo 0.90, relação de corrente IP/IN de no máximo 4.0, categoria do motor tipo N (CAT. N), motor de indução gaiola, grau de proteção IP 68, pressão hidráulica mínima de 2 m.c.a e máxima de 22 m.c.a, vazão mínima de 9.8 m³/h e máxima de 35.8 m³/h e recalque de 2".* | *R$ 3.324,73* | *R$ 16.623,65* | *R$ 33,25* |
|
|
| *18* | *60* | *Unid* | *Braçadeira zincada ¾” (Mangueira Polietileno)* | *R$ 0,88* | *R$ 52,80* | *R$ 0,01* |
|
|
| *19* | *120* | *Unid* | *Braçadeira zincada 1” (Mangueira Polietileno)* | *R$ 1,07* | *R$ 128,40* | *R$ 0,01* |
|
|
| *20* | *50* | *Unid* | *Braço de chuveiro cromado metal 40 cm.* | *R$ 23,69* | *R$ 1.184,50* | *R$ 0,24* |
|
|
| *21* | *1200* | *Unid* | *Bucha c/ parafuso fenda/Philips 6”* | *R$ 0,29* | *R$ 348,00* | *R$ 0,00* |
|
|
| *22* | *300* | *Unid* | *Bucha c/ parafuso sextavado 10”* | *R$ 1,99* | *R$ 597,00* | *R$ 0,02* |
|
|
| *23* | *1200* | *Unid* | *Bucha c/ parafuso sextavado 8”* | *R$ 0,74* | *R$ 888,00* | *R$ 0,01* |
|
|
| *24* | *50* | *Unid* | *Bujão ½” registro* | *R$ 0,65* | *R$ 32,50* | *R$ 0,01* |
|
|
| *25* | *60* | *Unid* | *Bujão ¾” registro universal* | *R$ 1,21* | *R$ 72,60* | *R$ 0,01* |
|
|
| *26* | *10* | *Unid* | *Caixa de descarga acoplada para bacia* | *R$ 312,27* | *R$ 3.122,70* | *R$ 3,12* |
|
|
| *27* | *60* | *Unid* | *Caixa de descarga plástica de parede* | *R$ 56,53* | *R$ 3.391,80* | *R$ 0,57* |
|
|
| *28* | *20* | *Unid* | *CAPS Esgoto 40 mm* | *R$ 3,36* | *R$ 67,20* | *R$ 0,03* |
|
|
| *29* | *20* | *Unid* | *CAPS Esgoto 50 mm* | *R$ 4,26* | *R$ 85,20* | *R$ 0,04* |
|
|
| *30* | *50* | *Unid* | *CAPS Soldável ¾”* | *R$ 1,45* | *R$ 72,50* | *R$ 0,01* |
|
|
| *31* | *40* | *Unid* | *CAPS Soldável 100 mm* | *R$ 8,90* | *R$ 356,00* | *R$ 0,09* |
|
|
| *32* | *300* | *Unid* | *CAPS Soldável 150 mm* | *R$ 40,84* | *R$ 12.252,00* | *R$ 0,41* |
|
|
| *33* | *100* | *Unid* | *Conexão Espude p/ vaso sanitário* | *R$ 3,12* | *R$ 312,00* | *R$ 0,03* |
|
|
| *34* | *30* | *Unid* | *Emenda espigão ¾ (Mangueira Polietileno)* | *R$ 1,79* | *R$ 53,70* | *R$ 0,02* |
|
|
| *35* | *60* | *Unid* | *Emenda espigão 1” (Mangueira Polietileno)* | *R$ 2,14* | *R$ 128,40* | *R$ 0,02* |
|
|
| *36* | *50* | *Unid* | *Espigão de ¾”* | *R$ 1,85* | *R$ 92,50* | *R$ 0,02* |
|
|
| *37* | *50* | *Unid* | *Espigão de 1”* | *R$ 2,75* | *R$ 137,50* | *R$ 0,03* |
|
|
| *38* | *60* | *Unid* | *Fita dupla face espuma 5 m x 19 mm.* | *R$ 16,00* | *R$ 960,00* | *R$ 0,16* |
|
|
| *39* | *30* | *Unid* | *Flange Soldável 50 mm* | *R$ 30,00* | *R$ 900,00* | *R$ 0,30* |
|
|
| *40* | *30* | *Unid* | *Flange Soldável 60 mm* | *R$ 38,74* | *R$ 1.162,20* | *R$ 0,39* |
|
|
| *41* | *12* | *Unid* | *Graxa liquida 300 ml.* | *R$ 19,59* | *R$ 235,08* | *R$ 0,20* |
|
|
| *42* | *50* | *Unid* | *Joelho Interno ¾”* | *R$ 1,89* | *R$ 94,50* | *R$ 0,02* |
|
|
| *43* | *50* | *Unid* | *Joelho Interno 1”* | *R$ 3,93* | *R$ 196,50* | *R$ 0,04* |
|
|
| *44* | *150* | *Unid* | *Joelho LR ¾” - Azul* | *R$ 8,41* | *R$ 1.261,50* | *R$ 0,08* |
|
|
|
| *45* | *100* | *Unid* | *Joelho LR ¾” x ½”* | *R$ 4,46* | *R$ 446,00* | *R$ 0,04* |
|
|
| *46* | *150* | *Unid* | *Joelho Soldável ¾” - Marrom* | *R$ 2,01* | *R$ 301,50* | *R$ 0,02* |
|
|
| *47* | *20* | *Unid* | *Joelho Soldável ¾” 45º* | *R$ 1,96* | *R$ 39,20* | *R$ 0,02* |
|
|
| *48* | *20* | *Unid* | *Joelho Soldável 100 mm 45º* | *R$ 7,45* | *R$ 149,00* | *R$ 0,07* |
|
|
| *49* | *20* | *Unid* | *Joelho Soldável 100 mm 90º* | *R$ 7,01* | *R$ 140,20* | *R$ 0,07* |
|
|
| *50* | *10* | *Unid* | *Joelho Soldável 200 mm 45º* | *R$ 148,87* | *R$ 1.488,70* | *R$ 1,49* |
|
|
| *51* | *10* | *Unid* | *Joelho Soldável 200 mm 90º* | *R$ 157,53* | *R$ 1.575,30* | *R$ 1,58* |
|
|
| *52* | *50* | *Unid* | *Joelho Soldável 32 mm* | *R$ 3,53* | *R$ 176,50* | *R$ 0,04* |
|
|
| *53* | *20* | *Unid* | *Joelho Soldável 50 mm - Marrom* | *R$ 6,23* | *R$ 124,60* | *R$ 0,06* |
|
|
| *54* | *20* | *Unid* | *Joelho Soldável 60 mm - Marrom* | *R$ 33,53* | *R$ 670,60* | *R$ 0,34* |
|
|
| *55* | *100* | *Unid* | *Kit de cruzeta com mola p/ válvula hydra* | *R$ 15,86* | *R$ 1.586,00* | *R$ 0,16* |
|
|
| *56* | *150* | *Unid* | *Ligação de água 40 cm.* | *R$ 26,16* | *R$ 3.924,00* | *R$ 0,26* |
|
|
| *57* | *120* | *Unid* | *Luva ¾” cola* | *R$ 1,48* | *R$ 177,60* | *R$ 0,01* |
|
|
| *58* | *10* | *Unid* | *Luva de correr esgoto 100 mm* | *R$ 28,14* | *R$ 281,40* | *R$ 0,28* |
|
|
| *59* | *10* | *Unid* | *Luva de correr esgoto 40 mm* | *R$ 10,45* | *R$ 104,50* | *R$ 0,10* |
|
|
| *60* | *10* | *Unid* | *Luva de correr esgoto 50 mm* | *R$ 11,76* | *R$ 117,60* | *R$ 0,12* |
|
|
| *61* | *45* | *Unid* | *Luva de correr soldável ¾”* | *R$ 15,17* | *R$ 682,65* | *R$ 0,15* |
|
|
|
| *62* | *15* | *Unid* | *Luva de correr soldável 1”* | *R$ 30,42* | *R$ 456,30* | *R$ 0,30* |
|
|
|
| *63* | *12* | *Unid* | *Luva de correr soldável 50 mm* | *R$ 30,54* | *R$ 366,48* | *R$ 0,31* |
|
|
|
| *64* | *50* | *Unid* | *Luva de redução de 60 p/ 50 mm marrom soldável* | *R$ 16,70* | *R$ 835,00* | *R$ 0,17* |
|
|
|
| *65* | *80* | *Unid* | *Luva LR ¾”* | *R$ 4,37* | *R$ 349,60* | *R$ 0,04* |
|
|
| *66* | *100* | *Unid* | *Luva LR ¾” x ½”* | *R$ 3,46* | *R$ 346,00* | *R$ 0,03* |
|
|
| *67* | *24* | *Unid* | *Luva Soldável 32 mm. - Marrom* | *R$ 2,46* | *R$ 59,04* | *R$ 0,02* |
|
|
| *68* | *40* | *Unid* | *Luva Soldável 50 mm - Marrom* | *R$ 6,93* | *R$ 277,20* | *R$ 0,07* |
|
|
| *69* | *20* | *Unid* | *Luva Soldável 60 mm– Marrom* | *R$ 14,13* | *R$ 282,60* | *R$ 0,14* |
|
|
| *70* | *400* | *m* | *Mangueira polietileno ¾”* | *R$ 2,61* | *R$ 1.044,00* | *R$ 0,03* |
|
|
| *71* | *600* | *m* | *Mangueira polietileno 1”* | *R$ 3,69* | *R$ 2.214,00* | *R$ 0,04* |
|
|
| *72* | *40* | *Unid* | *Kit Completo Universal Para Caixa Acoplada* | *R$ 96,31* | *R$ 3.852,40* | *R$ 0,96* |
|
|
| *73* | *100* | *Unid* | *Niple ½”* | *R$ 1,22* | *R$ 122,00* | *R$ 0,01* |
|
|
| *74* | *150* | *Unid* | *Niple ¾”* | *R$ 2,61* | *R$ 391,50* | *R$ 0,03* |
|
|
| *75* | *100* | *Unid* | *Niple 32 mm* | *R$ 8,97* | *R$ 897,00* | *R$ 0,09* |
|
|
| *76* | *120* | *Par* | *Jogo de Parafuso e bucha p/ lavatório 12 mm* | *R$ 10,36* | *R$ 1.243,20* | *R$ 0,10* |
|
|
| *77* | *100* | *Par* | *Jogo de Parafuso e bucha p/ vaso sanitário 12 mm* | *R$ 10,36* | *R$ 1.036,00* | *R$ 0,10* |
|
|
| *78* | *80* | *Unid* | *Pote de cola PVC de 175 g (Pincel)* | *R$ 18,00* | *R$ 1.440,00* | *R$ 0,18* |
|
|
| *79* | *20* | *Unid* | *Redução de 100 mm para 50 mm* | *R$ 10,24* | *R$ 204,80* | *R$ 0,10* |
|
|
| *80* | *10* | *Unid* | *Redução de 200 mm para 100 mm* | *R$ 96,81* | *R$ 968,10* | *R$ 0,97* |
|
|
| *81* | *10* | *Unid* | *Redução de 200 mm para 150 mm* | *R$ 97,13* | *R$ 971,30* | *R$ 0,97* |
|
|
| *82* | *12* | *Unid* | *Redução de 50 mm para ¾”* | *R$ 5,50* | *R$ 66,00* | *R$ 0,06* |
|
|
| *83* | *30* | *Unid* | *Redução de 50 mm para 40 mm (Esgoto)* | *R$ 4,96* | *R$ 148,80* | *R$ 0,05* |
|
|
| *84* | *20* | *Unid* | *Registro de Esfera ¾”* | *R$ 7,84* | *R$ 156,80* | *R$ 0,08* |
|
|
| *85* | *20* | *Unid* | *Registro de Esfera 32 mm* | *R$ 26,70* | *R$ 534,00* | *R$ 0,27* |
|
|
| *86* | *20* | *Unid* | *Registro de Esfera 50 mm* | *R$ 35,74* | *R$ 714,80* | *R$ 0,36* |
|
|
| *87* | *20* | *Unid* | *Registro de Esfera 60 mm* | *R$ 45,26* | *R$ 905,20* | *R$ 0,45* |
|
|
| *88* | *20* | *Unid* | *Registro de Gaveta ¾” c/ acabamento* | *R$ 71,59* | *R$ 1.431,80* | *R$ 0,72* |
|
|
| *89* | *20* | *Unid* | *Registro de Gaveta 1 ½” c/ acabamento* | *R$ 144,83* | *R$ 2.896,60* | *R$ 1,45* |
|
|
| *90* | *10* | *Unid* | *Registro de Gaveta 32 mm* | *R$ 64,88* | *R$ 648,80* | *R$ 0,65* |
|
|
| *91* | *10* | *Unid* | *Registro de Gaveta 50 mm* | *R$ 93,68* | *R$ 936,80* | *R$ 0,94* |
|
|
| *92* | *10* | *Unid* | *Registro de Gaveta 60 mm* | *R$ 162,45* | *R$ 1.624,50* | *R$ 1,62* |
|
|
| *93* | *20* | *Unid* | *Registro de Pressão ¾” c/ acabamento* | *R$ 56,12* | *R$ 1.122,40* | *R$ 0,56* |
|
|
| *94* | *40* | *Unid* | *Reparo válvula de descarga Docol com embolo completo e Original* | *R$ 64,25* | *R$ 2.570,00* | *R$ 0,64* |
|
|
| *95* | *20* | *Unid* | *Reparo válvula de descarga hidra 2530 com embolo completo e Original* | *R$ 50,97* | *R$ 1.019,40* | *R$ 0,51* |
|
|
|
| *96* | *200* | *Unid* | *Reparo válvula de descarga hidra 2550 com embolo completo e Original* | *R$ 69,03* | *R$ 13.806,00* | *R$ 0,69* |
|
|
| *97* | *30* | *Unid* | *Salva registro universal 10 em 1* | *R$ 83,69* | *R$ 2.510,70* | *R$ 0,84* |
|
|
| *98* | *300* | *Unid* | *Sifão corrugado universal* | *R$ 8,07* | *R$ 2.421,00* | *R$ 0,08* |
|
|
| *99* | *40* | *Unid* | *Sifão corrugado universal cromado* | *R$ 40,83* | *R$ 1.633,20* | *R$ 0,41* |
|
|
| *100* | *30* | *Unid* | *Sifão Universal corrugado duplo* | *R$ 19,54* | *R$ 586,20* | *R$ 0,20* |
|
|
| *101* | *60* | *Unid* | *Silicone cola tubo 290 g.* | *R$ 44,57* | *R$ 2.674,20* | *R$ 0,45* |
|
|
| *102* | *12* | *Unid* | *Silicone spray 300 ml.* | *R$ 24,54* | *R$ 294,48* | *R$ 0,25* |
|
|
| *103* | *20* | *Unid* | *TE LLR ¾”* | *R$ 4,52* | *R$ 90,40* | *R$ 0,05* |
|
|
| *104* | *20* | *Unid* | *Tapa furo p/ cano ¾”* | *R$ 10,26* | *R$ 205,20* | *R$ 0,10* |
|
|
| *105* | *50* | *Unid* | *TE Soldável ¾”* | *R$ 1,53* | *R$ 76,50* | *R$ 0,02* |
|
|
| *106* | *50* | *Unid* | *TE Soldável 1”* | *R$ 3,55* | *R$ 177,50* | *R$ 0,04* |
|
|
| *107* | *30* | *Unid* | *TE Esgoto 100 mm* | *R$ 13,65* | *R$ 409,50* | *R$ 0,14* |
|
|
| *108* | *30* | *Unid* | *TE Esgoto 100 x 50 mm* | *R$ 16,93* | *R$ 507,90* | *R$ 0,17* |
|
|
| *109* | *10* | *Unid* | *TE Soldável 200 mm* | *R$ 147,52* | *R$ 1.475,20* | *R$ 1,48* |
|
|
| *110* | *20* | *Unid* | *TE Soldável 50 mm - Marrom* | *R$ 12,59* | *R$ 251,80* | *R$ 0,13* |
|
|
| *111* | *20* | *Unid* | *TE Soldável 60 mm - Marrom* | *R$ 37,35* | *R$ 747,00* | *R$ 0,37* |
|
|
| *112* | *20* | *Unid* | *Torneira Bica móvel cromada p/parede metal NBR 10281* | *R$ 64,00* | *R$ 1.280,00* | *R$ 0,64* |
|
|
| *113* | *50* | *Unid* | *Torneira Fechamento Automático, Banheiro, Lavatório, Moderna e econômica, com fechamento automático de água, temporizado aproximadamente 5 seg, Fabricada em 100% Metal Cromado de alta Resistência, anticorrosivo, funcionamento em baixa e alta pressão, min 3 à 50 psi, COM 01 REPARO SOBRESSALENTE.* | *R$ 243,28* | *R$ 12.164,00* | *R$ 2,43* |
|
|
| *114* | *50* | *Unid* | *Torneira Fechamento Automático, Banheiro, Parede, Moderna e econômica, com fechamento automático de água, temporizado aproximadamente 5 seg, Fabricada em 100% Metal Cromado de alta Resistência, anticorrosivo, funcionamento em baixa e alta pressão, min 3 à 50 psi, COM 01 REPARO SOBRESSALENTE.* | *R$ 138,48* | *R$ 6.924,00* | *R$ 1,38* |
|
|
| *115* | *50* | *Unid* | *Torneira jardim ¾” metal cromada* | *R$ 33,93* | *R$ 1.696,50* | *R$ 0,34* |
|
|
| *116* | *50* | *Unid* | *Torneira jardim plástico ¾”* | *R$ 15,59* | *R$ 779,50* | *R$ 0,16* |
|
|
| *117* | *50* | *Unid* | *Torneira lavatório metal cromada* | *R$ 54,55* | *R$ 2.727,50* | *R$ 0,55* |
|
|
| *118* | *50* | *Unid* | *Torneira longa de plástico ¾”* | *R$ 21,87* | *R$ 1.093,50* | *R$ 0,22* |
|
|
| *119* | *100* | *Tubo* | *Tubo de ligação ajustável p/ vaso sanitário* | *R$ 12,34* | *R$ 1.234,00* | *R$ 0,12* |
|
|
|
| *120* | *20* | *Tubo* | *Tubo de ligação do vaso cromado 1.1/2”* | *R$ 21,00* | *R$ 420,00* | *R$ 0,21* |
|
|
| *121* | *20* | *Tubo* | *Tubo despejo externo p/ caixa descarga* | *R$ 23,85* | *R$ 477,00* | *R$ 0,24* |
|
|
| *122* | *10* | *Tubo* | *Tubo despejo interno p/ caixa descarga* | *R$ 32,69* | *R$ 326,90* | *R$ 0,33* |
|
|
|
| *123* | *30* | *Tubo* | *Tubo despejo p/ lavatório c/unho* | *R$ 10,18* | *R$ 305,40* | *R$ 0,10* |
|
|
| *124* | *40* | *Tubo* | *Tubo Esgoto 100 mm de 6 m* | *R$ 99,76* | *R$ 3.990,40* | *R$ 1,00* |
|
|
| *125* | *40* | *Tubo* | *Tubo Esgoto 150 mm de 6 m* | *R$ 256,27* | *R$ 10.250,80* | *R$ 2,56* |
|
|
| *126* | *40* | *Tubo* | *Tubo Esgoto 200 mm de 6 m* | *R$ 495,47* | *R$ 19.818,80* | *R$ 4,95* |
|
|
| *127* | *30* | *Tubo* | *Tubo Esgoto 40 mm de 6 m* | *R$ 43,52* | *R$ 1.305,60* | *R$ 0,44* |
|
|
| *128* | *20* | *Tubo* | *Tubo Esgoto 50 mm de 6 m* | *R$ 74,63* | *R$ 1.492,60* | *R$ 0,75* |
|
|
| *129* | *100* | *Tubo* | *Tubo Soldável ¾” de 6 m - Marrom* | *R$ 32,10* | *R$ 3.210,00* | *R$ 0,32* |
|
|
| *130* | *10* | *Tubo* | *Tubo Soldável 32 mm de 6 m - Marrom* | *R$ 72,24* | *R$ 722,40* | *R$ 0,72* |
|
|
| *131* | *20* | *Tubo* | *Tubo Soldável 50 mm de 6 m - Marrom* | *R$ 102,38* | *R$ 2.047,60* | *R$ 1,02* |
|
|
| *132* | *20* | *Tubo* | *Tubo Soldável 60 mm de 6 m - Marrom* | *R$ 164,63* | *R$ 3.292,60* | *R$ 1,65* |
|
|
| *133* | *50* | *Tubo* | *Tubo veda calha PU 280 gramas* | *R$ 21,31* | *R$ 1.065,50* | *R$ 0,21* |
|
|
| *134* | *20* | *Unid* | *Válvula Americana p/ lavatório inox* | *R$ 23,72* | *R$ 474,40* | *R$ 0,24* |
|
|
| *135* | *15* | *Unid* | *Válvula de descarga Docol completa 1.1/2” com registro integrado* | *R$ 207,70* | *R$ 3.115,50* | *R$ 2,08* |
|
|
| *136* | *20* | *Unid* | *Válvula de descarga hidra completa 1.1/2” Hidra Max Clean* | *R$ 221,15* | *R$ 4.423,00* | *R$ 2,21* |
|
|
| *137* | *40* | *Unid* | *Válvula lavatório comum* | *R$ 4,41* | *R$ 176,40* | *R$ 0,04* |
|
|
|
| *138* | *20* | *Unid* | *Válvula lavatório cromada* | *R$ 8,32* | *R$ 166,40* | *R$ 0,08* |
|
|
| *139* | *24* | *Unid* | *Válvula p/ tanque* | *R$ 6,14* | *R$ 147,36* | *R$ 0,06* |
|
|
|
| *140* | *12* | *Unid* | *Válvula p/ tanque cromado* | *R$ 10,82* | *R$ 129,84* | *R$ 0,11* |
|
|
| *141* | *10* | *Unid* | *Vaso Infantil Branco* | *R$ 237,16* | *R$ 2.371,60* | *R$ 2,37* |
|
|
| *142* | *50* | *Unid* | *Vaso Sanitário Branco* | *R$ 183,52* | *R$ 9.176,00* | *R$ 1,84* |
|
|
| *143* | *20* | *Unid* | *Vaso Sanitário com bacia acoplada branco* | *R$ 557,04* | *R$ 11.140,80* | *R$ 5,57* |
|
|
| *144* | *100* | *Unid* | *Veda rosca 50 m* | *R$ 9,09* | *R$ 909,00* | *R$ 0,09* |
|
|
| *VALOR TOTAL* | | | | *R$ 240.921,48* | | |

*\*Os valores unitários e totais tem por base a média de preços obtida por pesquisa de mercado juntada ao processo.*

###### Taquarituba/SP, 27 de dezembro de 2022

###### JEDSON HENRIQUE TOLEDO DE CARVALHO

###### Coordenador Municipal de Transportes e Compras

# ANEXO – II

# MODELO DE PROPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022**

**PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 174/2022**

**OBJETO:** “Registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos que serão utilizados na manutenção dos logradouros da municipalidade, conforme solicitação da Coordenação Municipal de Obras e Serviços descritos no Anexo I do Edital”.

**DADOS DA PROPONENTE**

**RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nº DO CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ENDEREÇO COMPLETO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TELEFONES: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-MAIL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CONTA BANCÁRIA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **PRODUTO** | **DESCRIÇÃO/NÚMERO/QUANTIDADE** | **MARCA/**  **PROCED.** | **VALOR**  **UNITÁRIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| **XX** | **XXXXX** | **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** | XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| * 1. TOTAL DO ITEM XX | | | | | **XXXXXXX** |

# *Prazo de Validade da Proposta \_\_\_XX\_\_\_ dias*

*Prazo de entrega:\_\_\_\_\_XXX\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_XX\_\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ de 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome do Responsável (Carimbo da Empresa e CNPJ)

**NOTA:**

Além do modelo acima, a proposta deverá obedecer também às especificações contidas no Edital.

NOME e QUALIFICAÇÃO completos do representante da empresa que a representará no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, no caso de ser a licitante vencedora do certame, conforme tabela abaixo:

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço residencial completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail institucional: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefone(s): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Conta bancária: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA*.**

**ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES  
(FASE DE HABILITAÇÃO)**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 076/2022, da Prefeitura Municipal de Taquarituba,  
**DECLARO**, sob as penas da lei:

a) Que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº 076/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

b) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

c) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura de Taquarituba, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município;

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: Estar ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: Estar ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: Que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos conheço na íntegra;

g) Que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

..................., ....... de .......... de 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

***IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA*.**

**ANEXO IV**

**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....**

Aos ... dias do mês de ......... de dois mil e vinte e dois, autorizado no processo de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022**, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1.819/2006, de 17 de julho de 2006 e Decreto Municipal nº 040/2006 de 06/04/2006, Decreto Municipal n° 312/2013 de 22/11/2013, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações , conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o **ÓRGÃO GERENCIADOR, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, inscrita no CNPJ: 46.634.218/0001-07** e o **FORNECEDOR DETENTOR DA ATA:** ............., com sede na Rua ...... n..., ......., em ......../SP, inscrita no CNPJ n. ........., neste ato representada pelo Sr. \_\_\_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade n. \_\_\_\_\_\_\_, e do CPF n. \_\_\_\_\_\_\_.

##### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Descrição do objeto: “Registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos que serão utilizados na manutenção dos logradouros da municipalidade, conforme solicitação da Coordenação Municipal de Obras e Serviços descritos no Anexo I do Edital”**,** conforme especificações e valores abaixo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANTIDADE** | **DESCRIÇÃO/NÚMERO/CARACTERÍSTICAS** | **MARCA/**  **PROCED.** | **VALOR**  **UNITÁRIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| **XX** | **XXXXX** | **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** | XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| * 1. TOTAL DO ITEMXX | | | | | **XXXXXXX** |

a) As mercadorias deverão ser de primeira qualidade;

b) As mercadorias deverão ser entregues em até 10 (dez) dias de acordo com a solicitação junto a Almoxarifado Municipal sito a Av. Dorival Dognani, n° 1283 - Distrito Industrial – Taquarituba/SP;

c) As mercadorias deverão estar integras no momento da entrega, caso contrário, a mesma será devolvida á distribuidora em questão.

1.2 - O valor total global estimado com o presente registro de preços é de R$ ...... (......).

1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.4 - As despesas correrão pelas Dotações Orçamentárias do orçamento da Prefeitura Municipal de Taquarituba, categoria econômica 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, nas Unidades Orçamentárias abaixo relacionadas.

02.06.01 - Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços;

02.09.01 - Coordenadoria Municipal de Conservação e Limpeza Publica;

02.15.01 - Coordenadoria Municipal de Agricultura e Abastecimento;

02.16.00 - Coordenadoria Municipal do Meio Ambiente;

02.01.01 – Gabinete do Prefeito

02.01.02 – Comunicação

02.02.00 – Coordenadoria Municipal de Governo

02.03.01 - Coordenadoria de Planejamento e Finanças

02.04.00 - Coordenadoria Municipal de Assuntos Jurídicos

02.05.01 – Coordenadoria Municipal de Administração

02.07.00 – Coordenadoria de Transportes e Compras

02.08.00 – Coordenadoria Municipal de Engenharia

02.10.01 - Coordenadoria Municipal da Saúde

02.11.00 - Coordenadoria Municipal da Educação

02.12.00 - Coordenadoria Municipal de Segurança Pública

02.13.00 - Coordenadoria Municipal da Ação Social

02.14.01 - Coordenadoria Municipal da Cultura

02.18.01 - Coordenadoria Municipal de Esporte e Turismo

02.20.01 – Fundo Municipal da Assistência Social

02.20.02 – Fundo Municipal do Idoso

02.21.01 – Fundo Municipal da Criança e Adolescente

02.22.00 – Fundo Municipal de Habitação de Intenção Social

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES**

2.1- O **FORNECEDOR DETENTOR DA ATA** compromete-se a manter, durante a vigência da presente, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

2.2 - A Adjudicatária da Ata de Registro de Preços é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata.

2.3 - O **ÓRGÃO GERENCIADOR** designa o Coordenador Municipal de Obras e Serviços, encarregado da fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do presente registro, durante sua vigência.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS**

3.1 - As alterações de preços eventualmente necessárias em face do comportamento do mercado fornecedor e do equilíbrio do ajuste, para maior ou menor, serão processadas através de requerimento formulado pelo **FORNECEDOR DETENTOR DA ATA** e dirigido ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**, onde será indicado o percentual de alteração, acompanhado de cópias xerográficas autenticadas das notas fiscais de compra antecessora e atual que permitam a comparação e a verificação da compatibilidade do(s) custo(s) com a(s) alteração(ões) proposta(s).

3.2 - O **ÓRGÃO GERENCIADOR** adotará como critério para autorizar a elevação ou redução dos preços o resultado de pesquisa efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal junto às demais empresas fornecedoras, de forma a verificar a compatibilidade da atualização solicitada com os preços praticados no mercado, no resguardo do interesse público e na procura da manutenção do equilíbrio financeiro da Ata.

3.3 - O atraso na apresentação de requerimento de ajuste de preços, quando se tratar de diminuição, acarretará à empresa adjudicatária multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do fornecimento da última semana, sem prejuízo da retroatividade da redução dos preços com as compensações devidas, na forma apurada.

3.4 - No caso da constatação, através da pesquisa a que se refere o item anterior, de que o aumento de preço pleiteado pelo **FORNECEDOR DETENTOR DA ATA** tornará igual, conforme o caso, ou acima do da pesquisa de mercado, o reajuste não será autorizado e, persistindo o impasse, o procedimento poderá ser revisto pela Administração Municipal, conforme previsto no edital.

##### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1 - A Prefeitura, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, solicitará o fornecimento das mercadorias registradas na cláusula primeira, na quantidade estimada para um período, mediante Autorização de Compra emitida pelo Setor de Compras da Municipalidade.

4.2 - A Autorização de Compra e toda comunicação referente a execução da Ata como notificação, pedidos etc. Será realizado por meio eletrônico ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia.

4.2.1 - O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de Compra poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado.

4.2.2 - A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Autorização de Compra no prazo previsto, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

4.3 - A empresa adjudicatária responsabilizar-se-á pela qualidade do produto registrado e fornecido, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

##### CLÁUSULA QUINTA DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias após a entrega das mercadorias e apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável; através de depósito em conta corrente da empresa**: Banco; Agência nº; Conta Corrente nº**: conforme fornecido pela Adjudicatária.

5.1.1. - As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à Prefeitura e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

5.1.2. - No texto da nota fiscal/fatura deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, a procedência, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição (**Pregão Eletrônico n° 076/2022**).

**CLÁUSULA SEXTA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL**

6.1- Ficam integrados a esta Ata de Registro, independente de transcrição os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento do FORNECEDOR DETENTOR DA ATA DE REGISTRO: edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 076/2022 e seus anexos, proposta da proponente vencedora, atas da sessão de credenciamento e processamento do pregão, homologação do processo licitatório e legislação pertinente à espécie.

6.2 - Será incorporada a esta Ata, mediante alterações qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES**

7.1 -O atraso injustificado na execução da Ata, após assinado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a adjudicatária à multa de mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

7.2 - Pela inexecução total ou parcial da Ata, a administração aplicará a adjudicatária as seguintes penalidades (art. 86 e 87, da Lei n º 8.666/93):

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata;

c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade pelo prazo de 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Adjudicatária ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção, aplicada com base na alínea anterior.

7.3 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos nos § 1º, 2º e 3º, no art. 87, da Lei n º 8.666/93 e atualizações.

7.4 - O valor das multas deverá recolhido aos cofres Municipais, a ser descontado de possíveis créditos que a **DETENTORA** possa ter com a Administração, ou dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

7.5 - A Adjudicatária receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou fax, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.

##### CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1 - O prazo de vigência da presente terá sua vigência no período compreendido entre a data de sua assinatura com validade de 12 (doze) meses, período de ---/---/---- a ---/---/----.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

PREFEITURA MUNICIPAL

##### ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TESTEMUNHAS:

1 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_